Príloha č. 1

Verejný obstarávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Predmet zákazky: Oprava HSP a EPS zariadení v objektoch UKF v Nitre

Špecifikácia predmetu zákazky

Obchodné meno a adresa uchádzača (podľa dokladu o oprávnení podnikať): ....................................................................................................................

1. Oprava HSP zariadenia v objekte FSŠ na Dražovskej 4

| Názov | m.j. | množstvo | j.c. bez DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riadiaca jednotka Bosch LBB 1990/00 | ks | 1 |  |  |  |
| Akumulátory 12 V 65 Ah | ks | 2 |  |  |  |
| Programovanie jednotky | ks | 1 |  |  |  |
| Prekáblovanie systému | ks | 8 |  |  |  |
| Demontáž a montáž riadiacej jednotky | ks | 1 |  |  |  |
| Nastavenie a odskúšanie systému HSP | ks | 1 |  |  |  |
| Rack pre jednotku | ks | 1 |  |  |  |
| Chladenie do racku – ventilátor + termostat | ks | 1 |  |  |  |
| doprava | súb. | 1 |  |  |  |
| Cena spolu | x | x | x |  |  |

2. Oprava HSP zariadenia v objekte ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1

| Názov | m.j. | množstvo | j.c. bez DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riadiaca jednotka Bosch LBB 1990/00 | ks | 1 |  |  |  |
| Programovanie jednotky + programovanie router | ks | 1 |  |  |  |
| Router LBB 1992/00 | ks | 1 |  |  |  |
| Nastavenie a odskúšanie systému HSP | súb. | 1 |  |  |  |
| Výmena poškodených dielov, montáž a nastavenie | súb. | 1 |  |  |  |
| Istič 1/B/16 | ks | 1 |  |  |  |
| Výmena ističa | súb. | 1 |  |  |  |
| Chladenie do racku – ventilátor + termostat | ks | 1 |  |  |  |
| Doprava | súb. | 1 |  |  |  |
| Cena spolu | x | x | x |  |  |

3. Oprava EPS zariadenia v objekte ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1

| Názov | m.j. | množstvo | j.c. bez DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preprogramovanie jednotlivých hlásičov systému EPS | súb. | 1 |  |  |  |
| Preprogramovanie - zmena textov podskupín | súb. | 1 |  |  |  |
| Preprogramovanie textov podskupín – jednotlivé poschodia | súb. | 1 |  |  |  |
| Záloha dát systému EPS | súb. | 1 |  |  |  |
| Zhotovenie dokumentácie – vytlačenie, zalaminovanie | súb. | 1 |  |  |  |
| Fyzická kontrola všetkých hlásičov a súpis miestností | súb. | 1 |  |  |  |
| Automatický hlásič DP 2051 | ks | 2 |  |  |  |
| Práca technika – výmena hlásiča a kompenzácia EPS | súb. | 1 |  |  |  |
| doprava | súb. | 1 |  |  |  |
| Cena spolu | x | x | x |  |  |

4. Oprava EPS zariadenia v objekte UJ na Nábreží Mládeže 1

| Názov | m.j. | množstvo | j.c. bez DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatický hlásič DP 2051 | ks | 2 |  |  |  |
| Istič B 16/1 | ks | 1 |  |  |  |
| Práca technika – výmena hlásičov a výmena ističa | súb. | 1 |  |  |  |
| doprava | súb. | 1 |  |  |  |
| Cena spolu | x | x | x |  |  |

5. Oprava EPS zariadenia v objekte na Tr.A.Hlinku 1

| Názov | m.j. | množstvo | j.c. bez DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatický hlásič DP 2051 | ks | 6 |  |  |  |
| Pätica pod hlásič | ks | 2 |  |  |  |
| Lišta, požiarny kábel, kotvenie | súb. | 1 |  |  |  |
| Práca technika – presun hlásiča, demontáž a montáž | súb. | 1 |  |  |  |
| doprava | súb. | 1 |  |  |  |
| Cena spolu | x | x | x |  |  |

Rekapitulácia

| Objekt | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. Oprava HSP zariadenia v objekte FSŠ na Dražovskej 4 |  |  |
| 2. Oprava HSP zariadenia v objekte ŠD Nitra |  |  |
| 3. Oprava EPS zariadenia v objekte ŠD Nitra |  |  |
| 4. Oprava EPS zariadenia v objekte UJ na Nábreží Mládeže 1 |  |  |
| 5. Oprava EPS zariadenia v objekte na Tr.A.Hlinku 1 |  |  |
| Cena za celý predmet zákazky |  |  |

V ..................................dňa ..........................

Za uchádzača (meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby): ..................................................