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Verejný obstarávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Predmet zákazky: Oprava HSP a EPS zariadení v objektoch UKF v Nitre  

[bookmark: _GoBack]
Špecifikácia predmetu zákazky 

Obchodné meno a adresa uchádzača (podľa dokladu o oprávnení podnikať): ....................................................................................................................

1. Oprava HSP zariadenia v objekte FSŠ na Dražovskej 4

	
Názov
	
m.j.
	množstvo
	j.c. bez DPH 
	Cena spolu bez DPH
	Cena spolu s DPH 

	Riadiaca jednotka Bosch LBB 1990/00
	ks
	1
	
	
	

	Akumulátory 12 V 65 Ah
	ks
	2
	
	
	

	Programovanie jednotky
	ks
	1
	
	
	

	Prekáblovanie systému
	ks
	8
	
	
	

	Demontáž a montáž riadiacej jednotky
	ks
	1
	
	
	

	Nastavenie a odskúšanie systému HSP
	ks
	1
	
	
	

	Rack pre jednotku 
	ks
	1
	
	
	

	Chladenie do racku – ventilátor + termostat
	ks
	1
	
	
	

	doprava
	súb.
	1
	
	
	

	Cena spolu
	x
	x
	x
	
	




2. Oprava HSP zariadenia v objekte ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1

	
Názov
	
m.j.
	množstvo
	j.c. bez DPH 
	Cena spolu bez DPH
	Cena spolu s DPH 

	Riadiaca jednotka Bosch LBB 1990/00
	ks
	1
	
	
	

	Programovanie jednotky  + programovanie   router
	ks
	1
	
	
	

	Router LBB 1992/00
	ks
	1
	
	
	

	Nastavenie a odskúšanie systému HSP
	súb.
	1
	
	
	

	Výmena poškodených dielov, montáž a nastavenie
	súb.
	1
	
	
	

	Istič 1/B/16
	ks
	1
	
	
	

	Výmena ističa
	súb.
	1
	
	
	

	Chladenie do racku – ventilátor + termostat
	ks
	1
	
	
	

	Doprava
	súb.
	1
	
	
	

	Cena spolu
	x
	x
	x
	
	



3. Oprava EPS zariadenia v objekte ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1

	
Názov
	
m.j.
	množstvo
	j.c. bez DPH 
	Cena spolu bez DPH
	Cena spolu s DPH 

	Preprogramovanie jednotlivých hlásičov systému EPS
	súb.
	1
	
	
	

	Preprogramovanie  - zmena textov podskupín 
	súb.
	1
	
	
	

	Preprogramovanie textov podskupín – jednotlivé poschodia
	súb.
	1
	
	
	

	Záloha dát systému EPS
	súb.
	1
	
	
	

	Zhotovenie dokumentácie – vytlačenie, zalaminovanie
	súb.
	1
	
	
	

	Fyzická kontrola všetkých hlásičov a súpis miestností
	súb.
	1
	
	
	

	Automatický hlásič DP 2051
	ks
	2
	
	
	

	Práca technika – výmena hlásiča a kompenzácia EPS
	súb.
	1
	
	
	

	doprava
	súb.
	1
	
	
	

	Cena spolu
	x
	x
	x
	
	



4. Oprava EPS zariadenia v objekte UJ na Nábreží Mládeže 1
	Názov
	
m.j.
	množstvo
	j.c. bez DPH 
	Cena spolu bez DPH
	Cena spolu s DPH 

	Automatický hlásič DP 2051 
	ks
	2
	
	
	

	Istič B 16/1
	ks
	1
	
	
	

	Práca technika – výmena hlásičov a výmena ističa
	súb.
	1
	
	
	

	doprava
	súb.
	1
	
	
	

	Cena spolu 
	x
	x
	x
	
	



5. Oprava EPS zariadenia v objekte na Tr.A.Hlinku 1
	
Názov
	
m.j.
	množstvo
	j.c. bez DPH 
	Cena spolu bez DPH
	Cena spolu s DPH 

	Automatický hlásič DP 2051 
	ks
	6
	
	
	

	Pätica pod hlásič
	ks
	2
	
	
	

	Lišta, požiarny kábel, kotvenie
	súb.
	1
	
	
	

	Práca technika – presun hlásiča, demontáž a montáž
	súb.
	1
	
	
	

	doprava
	súb.
	1
	
	
	

	Cena spolu 
	x
	x
	x
	
	



Rekapitulácia

	Objekt
	Celková cena bez DPH 
	Celková cena s  DPH 

	1. Oprava HSP zariadenia v objekte FSŠ na 
     Dražovskej 4
	
	

	2. Oprava HSP zariadenia v objekte ŠD Nitra
	
	

	3. Oprava EPS zariadenia v objekte ŠD Nitra
	
	

	4. Oprava EPS zariadenia v objekte UJ na 
     Nábreží Mládeže 1
	
	

	5. Oprava EPS zariadenia v objekte na 
     Tr.A.Hlinku 1
	
	

	Cena za celý predmet zákazky 
	
	





V ..................................dňa ..........................


Za uchádzača (meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby): ..................................................
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  Názov    m.j.  množstvo  j.c. bez  DPH   Cena  spolu  bez DPH  Cena  spolu  s   DPH   

Riadiaca jednotka Bosch LBB 1990/00  ks  1     

Akumulátory 12 V   65 Ah  ks  2     

Programovanie  jednotky  ks  1     

Prekáblovanie systému  ks  8     

Demontáž a   montáž riadiacej jednotky  ks  1     

Nastavenie a   odskúšanie systému HSP  ks  1     

R ack   pre jednotku   ks  1     

Chladenie do racku  –   ventilátor +  termostat  ks  1     

doprava  súb.  1     

Cena  spolu  x  x  x    

    2. O prava HSP  zariadenia v   objekte ŠD Nitra , B. Slančíkovej 1    

  Názov    m.j.  množstvo  j.c. bez  DPH   Cena  spolu bez  DPH  Cena  spolu  s   DPH   

Riadiaca jednotka Bosch LBB 1990/00  ks  1     

Programovanie   jednotky     +  programovanie     router  ks  1     

Router LBB 1992/00  ks  1     

Nastavenie a odskúšanie systému HSP  súb.  1     

