Príloha č. 1

Stavba:   Realizácia stavebného diela „Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie                                kotolne ŠD UKF Nitra“

Vo výkaze výmer (zadanie) sa v časti:

Objekt:   Plynoinštalácia

položka č. 23 znie nasledovne:

731 	Ústredné kúrenie, kotolne

| Č. | Kód položky | Popis | MJ. | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7313604411 | Dodávka a montáž - dymovou IGC EAD DN 250 | súb. | 1,000 |  |  |
|  |  | - prechodový diel AGS/EAD, DN250......1ks - merací diel s troma vývodmi R1/2", DN250.........1ks - koleno 15°, DN250........2ks - kontrolný otvor kruhový, DN250 - tesnenie profilové......8ks - teleskopický posuvný diel L=320....1ks - rúra 1,0m, DN250..........3ks - prechodový diel EAD/AGS DN250/350.....1ks |  |  |  |  |

Vo výkaze výmer (zadanie) sa v časti:

Objekt: Elektroinštalácia a MaR

dopĺňajú nové položky č. 125 a 126 ktoré sú nasledovné:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ. | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 3604301401 | Dodávka a montáž kotlovej regulácie na jestv. kotloch | ks | 2,000 |  |  |
|  |  | - základňa pre reguláciu E.........1ks - Vitotronic 100 CC1........1ks - TU-sada Vitotronic 100 CC1 CZ.....1ks - kódovací konektor 1001:02......1ks - ponorný snímač teploty NTC 10k l=5800......2ks - upevňovací plech regulácie TX3A/SX2A.......1ks - krytka kotlovej regulácie.........1ks - vedenie horáka č. 41/90 l=3470......1ks - rozšírenie EA1......1ks |  |  |  |  |
| 127 | 3604301402 | Nastavenie kotlovej regulácie na jestv. kotloch | ks | 2,000 |  |  |