Príloha č. 1                                                    
Stavba:   Realizácia stavebného diela „Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie                                kotolne ŠD UKF Nitra“  

Vo výkaze výmer (zadanie) sa v časti:

Objekt:   Plynoinštalácia

položka č. 23 znie nasledovne:

731 	Ústredné kúrenie, kotolne   
	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ.
	Množstvo celkom
	Jednotková cena zadania
	Celková cena zadania

	23
	7313604411
	Dodávka a montáž - dymovou IGC EAD DN 250   
	súb.
	1,000
	
	

	
	
	- prechodový diel AGS/EAD, DN250......1ks   
- merací diel s troma vývodmi R1/2", DN250.........1ks   
- koleno 15°, DN250........2ks   
- kontrolný otvor kruhový, DN250
- tesnenie profilové......8ks   
- teleskopický posuvný diel L=320....1ks   
- rúra 1,0m, DN250..........3ks   
- prechodový diel EAD/AGS DN250/350.....1ks   
	
	
	
	



Vo výkaze výmer (zadanie) sa v časti:

[bookmark: _GoBack]Objekt: Elektroinštalácia a MaR

dopĺňajú nové položky č. 125 a 126 ktoré sú nasledovné:

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ.
	Množstvo celkom
	Jednotková cena zadania
	Celková cena zadania

	126
	3604301401
	Dodávka a montáž kotlovej regulácie na jestv. kotloch   
	ks
	2,000
	
	

	
	
	- základňa pre reguláciu E.........1ks   
- Vitotronic 100 CC1........1ks   
- TU-sada Vitotronic 100 CC1 CZ.....1ks   
- kódovací konektor 1001:02......1ks   
- ponorný snímač teploty NTC 10k l=5800......2ks   
- upevňovací plech regulácie TX3A/SX2A.......1ks   
- krytka kotlovej regulácie.........1ks   
- vedenie horáka č. 41/90 l=3470......1ks   
- rozšírenie EA1......1ks   
	
	
	
	

	127
	3604301402
	Nastavenie kotlovej regulácie na jestv. kotloch   
	ks
	2,000
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Príloha č. 1                                                       Stavba:    Realizácia stavebného diela „Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie                                 kotolne ŠD UKF Nitra“       V o   výkaze výmer (zadanie) sa v   časti:     Objekt:   Plynoinštalácia     položka č. 23 znie nasledovne:     731    Ústredné kúrenie, kotolne     

Č.  Kód položky  Popis  MJ.  Množstvo  celkom  Jednotková  cena  zadania  Celková  cena zadania  

23  7313604411  Dodávka a montáž  -   dymovou IGC EAD DN 250     súb.  1,000    

  -   prechodový diel AGS/EAD, DN250......1ks      -   merací diel s troma vývodmi R1/2", DN250.........1ks      -   koleno 15°, DN250........2ks      -   kontrolný otvor kruhový, DN250   -   tesnenie profilové......8ks      -   teleskopický posuvný diel L=320....1ks      -   rúra 1,0m, DN250..........3ks      -   prechodový diel EAD/AGS DN250/350.....1ks         

  Vo výkaze výmer (zadanie) sa v časti:     Objekt: Elektroinštalácia a MaR     dopĺňajú nové položky č. 125 a   126 ktoré sú nasledovné:    

Č.  Kód položky  Popis  MJ.  Množstvo  celkom  Jednotková  cena  zadania  Celková   cena  zadania  

126  3604301401  Dodávka a montáž kotlovej regulácie na jestv. kotloch     ks  2,000    

  -   základňa pre reguláciu E.........1ks      -   Vitotronic 100 CC1........1ks      -   TU - sada Vitotronic 100 CC1 CZ.....1ks      -   kódovací konektor 1001:02......1ks      -   ponorný snímač teploty NTC 10k l=5800......2ks      -   upevňovací plech regulácie TX3A/SX2A.......1ks      -   krytka kotlovej regulácie.........1ks      -   vedenie horáka č. 41/90 l=3470......1ks      -   rozšírenie EA1......1ks         

127  3604301402  Nastavenie kotlovej regulácie na jestv. kotloch     ks  2,000    

 

