## Hárok1
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
| Technická vlastnosť | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena bez DPH (€) | Cena bez DPH (€)
1a | Klimatizačná jednotka typu split - vnútorná nástenná jednotka LG Standard S typ PN 18 EN.NSK | ks | 2 |  | 0
1b | Klimatizačná jednotka typu split - vonkajšia jednotka LG PN 18 EN.UL2 | ks | 2 |  | 0
2 | Prepojovacie Cu potrubia a el. kabeláže medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou s montážou (2 x 24 m) | m | 48 |  | 0
3 | Zhotovenie elektrického prívodu pre klimatizačné jednotky | súb. | 1 |  | 0
4 | Zhotovenie odvodu kondenzátu vedeného v PVC žľabe | m | 12 |  | 0
5 | Zhotovenie potrebných prestupov stien, stropov a montážnych otvorov | súb. | 1 |  | 0
6 | Vyhotovenie revízie inštalovaných elektrických rozvodov a zariadení | kpl. | 1 |  | 0
7 | Zaškolenie obsluhy | kpl. | 1 |  | 0
8 | Doprava | kpl. | 1 |  | 0
| Cena spolu bez DPH |  |  |  | 0
| DPH |  |  |  | 0
| Cena spolu s DPH |  |  |  | 0
Vypracoval:
Pečiatka a podpis uchádzača: