Výťahy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
	R1
	[bookmark: _GoBack]Osobný výťah OT-800/0,63, nosnosť 800 kg, p.st. 4/4, výrobca EVS Nitra, r.v. 1997, v.č. 9649

	
	Objekt Filozofickej fakulty UKF na Štefánikovej 67 v Nitre

	R2
	Osobný výťah hydraulický OHV 630/0,63, nosnosť 630 kg, p.s. 8/8, výrobca Helvyk Elevators Nitra, r.v. 2007, v.č. 070848

	
	Objekt Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF na Kraskovej 1 v Nitre

	R3
	Osobný výťah ZEVA typ TOV BS 21 1275, nosnosť 1275 kg, p.st. 7/7, výrobca Zeva Bratislava, r.v. 2005, v.č. SA 038-04P

	
	Objekt Pedagogickej fakulty UKF na Dražovskej ceste 4 v Nitre

	R4
	Osobný výťah ZEVA typ TOV BS 21 1275, nosnosť 1275 kg, p.st. 7/7, výrobca Zeva Bratislava, r.v. 2005, v.č. SA 038-04L

	
	Objekt Pedagogickej fakulty UKF na Dražovskej ceste 4 v Nitre

	R5
	Osobný výťah Schindler 5300 675 TL 80, nosnosť 675 kg, p.st. 4/4, výrobca Schindler a.s., r.v. 2010, v.č. 1009124047

	
	Objekt Univerzitnej knižnice UKF na Dražovskej ceste 4 v Nitre

	R6
	Osobný výťah Schindler S 3300, nosnosť 675 kg, p.st. 4/4, výrobca Schindler a.s., r.v. 2015, v.č. 10857961/2015

	
	Objekt Katedry hudby UKF na Dražovskej ceste 4 v Nitre

	ŠD1
	Osobný výťah OT 1000/1, nosnosť 1000 kg, p.st. 9/9, výrobca Helvyk Elevators Nitra, r.v. 2011, v.č. 11TR0106

	
	Objekt ŠD Nitra UKF na Slančíkovej 1 v Nitre

	ŠD2
	Osobný výťah OT 1000/1, nosnosť 1000 kg, p.st. 9/9, výrobca Helvyk Elevators Nitra, r.v. 2011, v.č. 11TR0107

	
	Objekt ŠD Nitra UKF na Slančíkovej 1 v Nitre

	ŠD3
	Osobný výťah OT 500/1, nosnosť 500 kg, p.st. 9/9, výrobca Helvyk Elevators Nitra, r.v. 2011, v.č. 11TR0108

	
	Objekt ŠD Nitra UKF na Slančíkovej 1 v Nitre

	ŠD4
	Osobný výťah OT 500/1, nosnosť 500 kg, p.st. 9/9, výrobca Helvyk Elevators Nitra, r.v. 2011, v.č. 11TR0109

	
	Objekt ŠD Nitra UKF na Slančíkovej 1 v Nitre

	UJ1
	Malý nákladný výťah MB 100, nosnosť 100 kg, p.st. 2/2, výrobca Transporta Prava, r.v. 1981, v.č. 41810787

	
	Objekt ŠD Nitra UKF na Slančíkovej 1 v Nitre

	UJ2
	Malý nákladný výťah MB-100 ŠJ, nosnosť 100 kg, p.st. 2/3, výrobca MZ Liberec, r.v. 1963, v.č. 631180

	
	Objekt ŠD Zobor UKF – kuchyňa na Dražovskej ceste 2 v Nitre

	UJ3
	Malý nákladný výťah BKG 100.45/1, nosnosť 100 kg, p.st. 2/2, výrobca BKG Bunse-Afzuge GmbH, Nemecko, r.v. 2014, v.č. 42097050

	
	Objekt ŠD Brezový háj UKF na Nábreží mládeže 1 v Nitre

	UJ4
	Malý nákladný výťah BKG 100.45/1, nosnosť 100 kg, p.st. 2/2, výrobca BKG Bunse-Afzuge GmbH, Nemecko, r.v. 2014, v.č. 42097049

	
	Objekt ŠD Brezový háj UKF na Nábreží mládeže 1 v Nitre

	UJ5
	Osobný výťah KONE PW 13/10-19, nosnosť 800 kg, p.st. 2/2, výrobca KONE S.p.A, Taliansko, r.v. 2014, v.č. 42097028

	
	Objekt ŠD Brezový háj UKF na Nábreží mládeže 1 v Nitre




