Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „UKF“) ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) predkladá podľa § 117            v nadväznosti na § 5 ods. 4 tohto zákona

výzvu na predloženie cenovej ponuky

- Názov zákazky:  „Klimatizácia zasadačky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre“

CPV: 42512200-0 Nástenné klimatizačné mechanizmy, 45310000-3 Elektroinštalačné práce, 60000000-8 Dopravné služby

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: 	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Sídlo: 	Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

IČO: 	00157716

DIČ: 	2021246590

IČ DIČ: 	SK2021246590

Banka: 	Štátna pokladnica

Štatutárny orgán: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. - rektor univerzity

- Kontaktná osoba:

Ing. Igor Šebo, tel. kontakt: 037/6408 040, mob.: 0907670367, email: isebo@ukf.sk

- Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž dvoch klimatizačných zariadení typu split do miestnosti zasadačky v rozsahu:

- dodávka a montáž 2 ks vnútorných nástenných klimatizačných jednotiek

- dodávka a montáž 2 ks vonkajších klimatizačných jednotiek

- dodávka a montáž prepojovacieho Cu potrubia a el. kabeláže medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou o dĺžke 2 x 24,0 m uloženého do PVC žľabu alebo na príchytkách nad plným sadrokartónovým podhľadom,

- dodávka a montáž elektrického prívodu pre klimatizačné jednotky vedeného v PVC žľaboch dĺžky 2 x 10,0 m z jestvujúceho el. rozvádzača,

- zhotovenie odvodu kondenzátu vedeného v PVC žľabe dĺžky 12,0 m,

- zhotovenie potrebných prestupov stien, stropov a montážnych otvorov v sadrokartónových obkladoch stien a podhľadoch vrátane ich vyspravenia do pôvodného stavu,

- vyhotovenie revízie inštalovaných elektrických rozvodov a zariadení,

- zaškolenie obsluhy,

- doprava

Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 1 – Technická špecifikácia a v prílohe č. 3 – Dispozícia umiestnenia

- Typ zmluvy: Zákazka bude realizovaná na základe objednávky.

- Termín realizácie: do 31.1.2019

- Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:   15,00 hod. dňa 19.11.2018.

- Adresa, na ktorú sa majú ponuky predložiť: emailom na isebo@ukf.sk

- Podmienky financovania predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov UKF v Nitre. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.

- Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR za celý predmet zákazky,  vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou, montážou, revízií, dopravou a uvedením do prevádzky.

- Spôsob určenia ceny

Uchádzač vo svojej ponuke uvedie  cenu v štruktúre uvedenej v prílohe č. 2 k tejto výzve – „Návrh na plnenie kritérií“.

- Platobné podmienky a fakturácia: splatnosť účtovného dokladu je do 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu verejnému obstarávateľovi.

- Obsah ponuky

Uchádzač predloží cenovú ponuku spracovanú podľa požiadaviek v bode č. 4. a č. 12., t.j. predloží vyplnenú tabuľku uvedenú v prílohe č., 2 k tejto výzve  – Návrh na plnenie kritérií.

Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH výslovne na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní.

15. Ďalšie informácie:

15.1. S úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na realizáciu častí uvedených v bode č.4. tejto výzvy a podľa  podmienok uvedených v tejto výzve.

15.2. Úspešný uchádzač pred vystavením objednávky predloží fotokópiu dokladu o oprávnení uchádzača na poskytnutie služby, resp. iný relevantný dokument, na základe ktorého uchádzač realizuje predmet zákazky (Výpis z obchodného registra, Výpis zo živnostenského registra, ...). Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, v takomto prípade nie je potrebné predkladať doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ani predkladať fotokópiu vyššie uvedeného dokladu.

15.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť vyhlásený cenový prieskum.

Ing. Igor Šebo

vedúci technicko-hospodárskeho

oddelenia

V Nitre, dňa  7.11.2018

Vypracoval: Ing. Igor Šebo

Príloha č. 1: Technická špecifikácia

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3: Dispozícia umiestnenia

Výzva na predloženie cenovej ponuky je zverejnená na webovej stránke UKF https://www.ukf.sk/verejnost/uradna-vyveska/verejne-obstaravanie/2018-zakazky-s-nizkou-hodnotou-podla-117-zakona-c-343-2015-z-z-do-5000-bez-dph