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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „UKF“) ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) predkladá podľa § 117            v nadväznosti na § 5 ods. 4 tohto zákona 

výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Názov zákazky:  „Klimatizácia zasadačky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre“ 
CPV: 42512200-0 Nástenné klimatizačné mechanizmy, 45310000-3 Elektroinštalačné práce, 60000000-8 Dopravné služby
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: 	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Sídlo: 	Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
IČO: 	00157716
DIČ: 	2021246590
IČ DIČ: 	SK2021246590
Banka: 	Štátna pokladnica
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. - rektor univerzity
3. Kontaktná osoba:
Ing. Igor Šebo, tel. kontakt: 037/6408 040, mob.: 0907670367, email: isebo@ukf.sk 
4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka a montáž dvoch klimatizačných zariadení typu split do miestnosti zasadačky v rozsahu:
- dodávka a montáž 2 ks vnútorných nástenných klimatizačných jednotiek 
- dodávka a montáž 2 ks vonkajších klimatizačných jednotiek 
- dodávka a montáž prepojovacieho Cu potrubia a el. kabeláže medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou o dĺžke 2 x 24,0 m uloženého do PVC žľabu alebo na príchytkách nad plným sadrokartónovým podhľadom,
- dodávka a montáž elektrického prívodu pre klimatizačné jednotky vedeného v PVC žľaboch dĺžky 2 x 10,0 m z jestvujúceho el. rozvádzača, 
- zhotovenie odvodu kondenzátu vedeného v PVC žľabe dĺžky 12,0 m,
- zhotovenie potrebných prestupov stien, stropov a montážnych otvorov v sadrokartónových obkladoch stien a podhľadoch vrátane ich vyspravenia do pôvodného stavu,
- vyhotovenie revízie inštalovaných elektrických rozvodov a zariadení,
- zaškolenie obsluhy,
- doprava 
Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 1 – Technická špecifikácia a v prílohe č. 3 – Dispozícia umiestnenia

6. Typ zmluvy: Zákazka bude realizovaná na základe objednávky.  

7. Termín realizácie: do 31.1.2019

8. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:   15,00 hod. dňa 19.11.2018.

9. Adresa, na ktorú sa majú ponuky predložiť: emailom na isebo@ukf.sk

10. Podmienky financovania predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov UKF v Nitre. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.

11. Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR za celý predmet zákazky,  vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou, montážou, revízií, dopravou a uvedením do prevádzky.

12. Spôsob určenia ceny
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie  cenu v štruktúre uvedenej v prílohe č. 2 k tejto výzve – „Návrh na plnenie kritérií“.
 
13. Platobné podmienky a fakturácia: splatnosť účtovného dokladu je do 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu verejnému obstarávateľovi.

14. Obsah ponuky
Uchádzač predloží cenovú ponuku spracovanú podľa požiadaviek v bode č. 4. a č. 12., t.j. predloží vyplnenú tabuľku uvedenú v prílohe č., 2 k tejto výzve  – Návrh na plnenie kritérií. 
Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH výslovne na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní.

15. Ďalšie informácie:
15.1. S úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na realizáciu častí uvedených v bode č.4. tejto výzvy a podľa  podmienok uvedených v tejto výzve. 
15.2. Úspešný uchádzač pred vystavením objednávky predloží fotokópiu dokladu o oprávnení uchádzača na poskytnutie služby, resp. iný relevantný dokument, na základe ktorého uchádzač realizuje predmet zákazky (Výpis z obchodného registra, Výpis zo živnostenského registra, ...). Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, v takomto prípade nie je potrebné predkladať doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ani predkladať fotokópiu vyššie uvedeného dokladu.
15.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť vyhlásený cenový prieskum. 


Ing. Igor Šebo 
								vedúci technicko-hospodárskeho 
								oddelenia


V Nitre, dňa  7.11.2018

[bookmark: _GoBack]Vypracoval: Ing. Igor Šebo  

Príloha č. 1: Technická špecifikácia 
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 3: Dispozícia umiestnenia 


Výzva na predloženie cenovej ponuky je zverejnená na webovej stránke UKF https://www.ukf.sk/verejnost/uradna-vyveska/verejne-obstaravanie/2018-zakazky-s-nizkou-hodnotou-podla-117-zakona-c-343-2015-z-z-do-5000-bez-dph 
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