Zmluvné podmienky na plnenie

Úspešný uchádzač predloží objednávateľovi návrh servisnej zmluvy, ktorý bude zahŕňať nasledovné zmluvné podmienky:

- plnenie sa uskutoční na základe zmluvy a následne na základe samostatných objednávok vyhotovených podľa harmonogramu termínov servisu, odborných prehliadok a skúšok pre rok 2019,

- objednávateľ požaduje realizovať plnenie na viacerých miestach – pracoviskách, ktoré sa nachádzajú v Nitre,

- dodávateľ je povinný vykonávať služby v súlade s prílohou č. 1 „Požiadavky na plnenie zmluvy“, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, sprievodnou technickou dokumentáciou, prevádzkovými predpismi alebo pokynmi výrobcov a v požadovaných termínoch,

- o servise každého zariadenia vyhotoví zhotoviteľ servisný protokol, v ktorom uvedie: identifikačné údaje prevádzkovateľa a osoby vykonávajúcej servis, identifikačné údaje a popis servisovaného zariadenia, popis vykonaných činností, namerané a nastavené parametre a zhodnotenie technického stavu,

- servis, odborné prehliadky a odborné skúšky sa budú vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase objednávateľa v termínoch podľa harmonogramu,

- odstránenie drobných nedostatkov a závad, ktoré sú odstrániteľné pri výkone požadovanej služby odstráni dodávateľ bezprostredne po ich zistení,

- nonstop pohotovostná služba dodávateľa s možnosťou telefonického nahlasovania porúch s nástupom na opravu do dvoch hodín od nahlásenia poruchy a vyprostenie osôb do jednej hodiny od nahlásenia,

- v prípade opravy nad rámec opráv zahrnutých do mesačného paušálu, vypracuje dodávateľ do dvoch dní podrobnú cenovú kalkuláciu s uvedením predpokladaného rozsahu prác a potrebných náhradných dielov, vrátane dopravy.

Príloha č. 1 - Požiadavky na plnenie zmluvy:

Servis, údržba a pohotovostná služba

- vykonávanie preventívnej údržby výťahu v rámci mesačného paušálu,

- priebežné vykonávanie servisu a drobných opráv výťahov vrátane dodávky drobných náhradných dielov a spotrebného materiálu (žiarovky, kontakty, mazadlá, drobný spojovací materiál),

- funkčná kontrola jednotky pohonu, doplnenie oleja, tesnenie prevodovej skrine, zoradenie spojky, výmena spojkových gúm, zoradenie brzdy, zoradenie, oprava alebo výmena cievky brzdového magnetu, vyčistenie, zoradenie el. motora do osi s prevodovkou, výmena alebo doplnenie oleja v ložiskách el. motora, mastenie ložísk, doplnenie mazacích hlavíc prostriedkov zavesenia,

- kontrola kladiek a lán,

- kontrola šachtových a kabínových dverí, oprava a zoradenie pohyblivej podlahy, výmena spínačov, zoradenie a oprava kabínových dverí, výmena dverných spínačov, oprava, zoradenie a výmena tlačidiel, oprava osvetlenia kabíny, vyčistenie a zoradenie zachytávačov, zoradenie a vyčistenie závesu vrátane výmeny spínačov, oprava kriviek, prípadne klinov, oprava, zoradenie magnetov a odklápacích kriviek, oprava častí elektroinštalácie, výmena silónových vyložení vodiacich čeľustí, čistenie stropu kabíny, doplnenie mazacích hlavíc,

- kontrola protiváhy, vyčistenie, oprava a zoradenie závesu, zoradenie tlaku pružín,

- doplnenie štítkov a návodov šachty a strojovne,

- kontrola a nastavenie pohybu a zastavenie výťahu,

- kontrola funkčnosti spínačov a ovládania, osvetlenia, monitorovania a iného bezpečnostného zariadenia,

- mazanie a čistenie výťahov vrátane dodávky mazadiel, čistenie strojovne, strechy kabíny a výťahovej šachty od nečistôt, ktoré vznikli prevádzkou výťahového zariadenia,

- nonstop pohotovostná služba s nástupom na opravu do dvoch hodín od nahlásenia poruchy,

- 1x ročne zaškolenie 8 pracovníkov – dozorcov výťahu,

- doprava a činnosti na vykonávanie servisu, údržby a drobných opráv musí byť zahrnutá v mesačnom paušále.

Odborné prehliadky

- vykonávané podľa harmonogramu a termínov určených vyhláškou č. 508/2009 Z.z. v rozsahu STN 27 4002 v nadväznosti na STN EN 81.1 + AC,

- doprava a činnosti vykonávané v súvislosti s výkonom odbornej prehliadky musia byť zahrnuté v cene odbornej prehliadky.

Odborné skúšky

- vykonávané podľa harmonogramu a termínov určených vyhláškou č. 508/2009 Z.z. v rozsahu STN 27 4002 v nadväznosti na STN EN 81.1 + AC,

- vyhotovenie správy z odbornej skúšky do 7 dní od jej vykonania,

- doprava a činnosti vykonávané v súvislosti s výkonom odbornej skúšky musia byť zahrnuté v cene odbornej skúšky.

Opakované úradné skúšky

- vykonávané podľa harmonogramu a termínov určených vyhláškou č. 508/2009 Z.z. v rozsahu STN 27 4002 v nadväznosti na STN EN 81.1 + AC,

- príprava a výkon úradnej skúšky za asistencie pracovníkov dodávateľa,

- výkon úradnej skúšky oprávnenou osobou a vyhotovenie osvedčenia a správy z úradnej skúšky do 14 dní od jej vykonávania,

- doprava a činnosti vykonávané v súvislosti s výkonom úradnej skúšky a cena výkonu skúšky oprávnenou osobou musia byť zahrnuté v cene za vykonanie úradnej skúšky.