Príloha č. 3 výzvy - Návratka
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NÁVRATKA  V  C E N O VO M    P R I E S K U M E 

Uchádzač (obchodné meno a adresa sídla): 
.......................................................................................................................................................
Verejný obstarávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Kalkulácia ceny
	1. Oprava omietok a maľovky - schody IV.NP– blok A

	Množstvo/M²
	Cena v EUR bez DPH za M²
	Cena spolu v EUR       bez DPH 
	DPH v EUR
	Cena spolu v EUR vrátane DPH 

	otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu
	60,90
	
	
	
	

	stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou  4,2 x 7,25 x 2
	60,90
	
	
	
	

	maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou            4,1 x 1,8 + 6 x 3,1 + 60,9
	86,90
	
	
	
	

	plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 5 m             34,5 + 6 x 3,1
	53,1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. Oprava omietok a maľovky – Sieň - blok A

	
	
	
	
	

	otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu
	152
	
	
	
	

	stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou                         4,2 x 10,5 x 2 – 1,4 x 1,9 x 8
	67
	
	
	
	

	stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou                     11,75 x 4,2 – 1,4 x 9,35         

	36
	
	
	
	

	stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou 11,75 x 4,2
	49
	
	
	
	

	maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou                             
	116
	
	
	
	

	maľovky tyrkysovo modrou farbou
	36
	
	
	
	

	plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 3 m    
	100
	
	
	
	

	zakrývanie kobercov
	90
	
	
	
	

	zakrývanie nábytku fóliou
	110
	
	
	
	

	demontáž a spätná montáž na stenu veľkoformátového nápisu „UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA“
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3. Oprava omietok a maľovky - schody III.NP – blok B

	
	
	
	
	

	otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu
	34,5
	
	
	
	

	stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou  4,2 x 4,1 x 2
	34,5
	
	
	
	

	maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou            4,1 x 1,8 + 6 x 3,1 + 34,5
	60,5
	
	
	
	

	plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 5 m              34,5 + 6 x 3,1
	53,1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. Oprava omietok a maľovky - schody IV.NP – blok C

	
	
	
	
	

	otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu
	28,8
	
	
	
	

	stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou 3,2 x 4,5 x 2
	28,8
	
	
	
	

	maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou
4,5 x 1,8 + 5 x 3,2 + 28,8
	52,9
	
	
	
	

	plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 4 m              28,8 + 5 x 3,2
	44,8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5. Oprava omietok a maľovky – učebne, kancelárie a chodby

	
	
	
	
	

	lokálne opravy omietok o veľkosti plôch do
	2
	
	
	
	

	otlčenie omietok vnútorných stien vápenných a likvidácia odpadu
	100
	
	
	
	

	stierkovanie stien so sklotextilnou mriežkou
	100
	
	
	
	

	maľovky biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou
	300
	
	
	
	

	plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 2 m  
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6. Maľovky – prednášková miestnosť P6:
	
	
	
	
	

	maľovky steny biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 5,2 x 14,7 – 1,1 x 1,4 x 16
	52
	
	
	
	

	maľovky steny biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 5,2 x 14,7 – 2,7 x 1 x 4       
	66
	
	
	
	

	maľovky steny biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 4,5 x 12 – 0,7 x 2,2 x 4       
	48
	
	
	
	

	maľovky steny biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou 5,3 x  12                               
	64
	
	
	
	

	maľovky stropu biele, dvojnásobné, oteruvzdornou farbou  14,4 x 12 + 0,8 x 12 x 8     
	250
	
	
	
	

	plocha lešenia pracovného ľahkého výšky do 5 m (steny)    52 + 66 + 48 + 64
	230
	
	
	
	

	pôdorysná plocha lešenia pracovného výšky do 5 m (strop)
	250
	
	
	
	

	zakrývanie nábytku fóliou
	250
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Celková cena
	
	
	
	
	


             Platca DPH*
             Neplatca DPH*
           * nehodiace sa vyškrtnúť

Svojím podpisom prehlasujem, že som oprávnený poskytovať prácu v predmete tejto výzvy a že nemám zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR, a zároveň potvrdzujem, že súhlasím s podmienkami verejného obstarávania, ktoré sú uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky.

V ............................... dňa .......................

Meno a podpis oprávneného zástupcu uchádzača: ......................................................................
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