## Hárok1
Príloha č.1 - Charakteristika objektov UKF v Nitre
objekt | plocha | počet | zastavaná | merná | obostavaný | materiál stavby | typ strechy | zdroj vykurovania | hodnota hl.ističa | plyn (m3) | EE(kWh) | teplo (MWh) | voda(m3) | počet zamestnancov
| pôdorysu | podlaží | plocha m2 | plocha m2 | priestor m3 |  |  |  |  | r.2018 | r.2018 | r.2018 | r.2018
UKF, Nábr.mládeže 91, Nitra | 1022 | 3+1+1 | 1022 | 3066 | 12775 | murovaná konštr. | krov | dodávka tepla | 3x120 | 0 | 95182 | 259 | 997 | 32
UKF, Štefánikova tr. 67, Nitra | 1307 | 4 | 1307 | 4015 | 13800 | murovaná konštr. | sedlová | vlastná kotolňa | 3x250 | 52570 | 72063 | 0 | 894 | 153
UKF, Hodžova ul.1, Nitra | 606 | 5 | 606 | 3030 | 9393 | murovaná konštr. | sedlová | vlastná kotolňa | 3x100 | 18973 | 112433 | 0 | 496 | 128
UKF, Dražovská ul.4, Nitra | 6887 | 7+3+2+1+4 | 5600 | 16862 | 72778 | murovaná konštr. | plochá | vlastná kotolňa | MRK=430, RK=170 | 123134 | 472272 | 0 | 3366 | 189
UKF, Tr.A.Hlinku 1, Nitra(SO+MO) | 5549 | 5+4+3+4+1+2 | 5910 | 11158 | 39462 | murovaná konštr. | plochá | vlastná kotolňa | MRK=300, RK=250 | 183243 | 631963 | 0 | 5653 | 281
UKF, Kraskova ul.1, Nitra | 770 | 5 | 770 | 4130 | 13236 | murovaná/izol.plášť | plochá | dodávka tepla | MRK=100, RK=50 | 0 | 72119 | 275 | 1582 | 121
VVaPC Sp.Nová Ves | 1386 | 2+3+1+1+1 | 1386 | 3465 | 10395 | murovaná konštr. | sedlová | vlastná kotolňa | 3x120, 3x25 | 16624 | 5320 | 0 | 173 | 2
Patince 371 | 192.5 | 3 | 192.5 | 482 | 1446 | murované, kváder | plochá-členitá | vlastná kotolňa | 3x50 | 2769 | 2913 | 0 | 150 | 1
ŠD Zobor, Dražovská 2, Nitra (ŠD+blok H+ŠJ) | 5845 | 5+5+1+2+2+1+5 | 4960 | 15250 | 35701 | murovaná konštr. | plochá | vlastná kotolňa | 3x100, 3x200, | 148810 | 308877 | 0 | 17900 | 33
[6 empty] | tehla+kváder | valbová |  | 3x500
ŠD Nitra, Slančíkovej 1, Nitra | 676+3136 | 9+2 | 3893 | 13153 | 43996 | panel + skelet | plochá | vlastná kotolňa | MRK=520, RK=110 | 111572 | 305206 | 0 | 9569 | 16
[9 empty] | spolu | 657695 | 2078348 | 534 | 40780 | 956