Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

# „Dodávka a montáž posuvnej samonosnej brány a el. automatických dverí pre areál FF UKF v Nitre na Štefánikovej ul.“

Špecifikácia dodávky a prác

Položka č. 1

Posuvná samonosná brána s betónovým základom:

- rozmer brány: 4.500 x 1,800 mm

- priemyselný elektropohon brány Came, resp. ekvivalent s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami

- 1 ks maják, fotobunky, diaľkové ovládanie

- napojenie na existujúci systém  čítačiek kariet, zhotovenie elektrických a dátových rozvodov vrátane zemných prác, revízia inštalovaných elektrických zariadení a rozvodov

- montáž posuvnej brány s príslušenstvom, stavebné práce a základ pod motor

Brána  bude  vyrobená  z joklových  profilov,  spodná  časť  brány  bude  mať  pevnú  výplň   z tvarovaného plechu, vrchná časť brány bude mať výplň zvislé mrežovanie z jokloviny 20 x 20 mm, brána bude povrchovo upravená dvojzložkovým polyuretánovým systémom.

# Položka č. 2

Dvojkrídlová otváravá brána s jedným automatickým pohonom/ jedno aktívne elektricky otváravé krídlo:

- rozmer bránky: 2.500 x 1.300 mm

- priemyselný elektro-pohon brány Came, resp. ekvivalent s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami

- 1 ks maják, fotobunky (bezpečnostný senzor)

- vybavenie systém  čítačiek kariet, zhotovenie elektrických a dátových rozvodov vrátane zemných prác, revízia inštalovaných elektrických zariadení a rozvodov

- montáž posuvnej bránky s príslušenstvom

Bránka bude vyrobená z joklových profilov, spodná časť brány bude mať pevnú výplň z tvarovaného plechu, vrchná časť brány bude mať výplň zvislé mrežovanie z jokloviny 20 x 20 mm. Bránka bude povrchovo upravená dvojzložkovým polyuretánovým systémom.

# Položka č. 3

# Dvojkrídlové otváravé   automatické dvere AD, počet ks 2

# rozmery š = 1.800 mm, v = 2.500,00 mm

# farba modrá

# trojsklo 46 mm Jaskloterm Ultra

# Stadip 3.3.1.

# Superial I+; Superial 800

# 2 x pohon automatických dverí GU-DT R

# 4 x bezpečnostný  senzor na krídle

# 1 x programový prepínač

# 1 ks dverí bude vybavený systémom čítačiek kariet

# zhotovenie elektrických a dátových rozvodov, revízia inštalovaných elektrických zariadení a rozvodov

# 1 ks dverí bude napojený na existujúci systém čítačiek kariet

# Položka č. 4

# Úprava spevnenej plochy, nerezové zábradlie

# Betónová plocha rozmerov 2,3 x 2,4 m, vybúranie zdegradovaného betónu, dobetónovanie plochy hr. min 150 mm, bezbariérová úprava

# Dodávka a montáž nerezového zábradlia pre imobilných dĺžky 5.000,00 mm, 1 ks madlo vo výške 900 mm, 1 ks madlo vo výške 750 mm