Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky „Špecifikácia poskytovaných služieb“

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Predmet zákazky: „Vykonávanie drobných opráv, údržby a pohotovostnej služby, odborných                  prehliadok a skúšok výťahov, čistenie skiel v šachtách výťahov“

1. Drobné opravy, údržba a pohotovostná služba

- vykonávanie preventívnej údržby výťahu v rámci mesačného paušálu,

- priebežné vykonávanie drobných opráv výťahov vrátane dodávky drobných náhradných dielov a spotrebného materiálu (žiarovky, kontakty, mazadlá, drobný spojovací materiál),

- funkčná kontrola jednotky pohonu, doplnenie oleja, tesnenie prevodovej skrine, zoradenie spojky, výmena spojkových gúm, zoradenie brzdy, zoradenie, oprava alebo výmena cievky brzdového magnetu, vyčistenie, zoradenie el. motora do osi s prevodovkou, výmena alebo doplnenie oleja v ložiskách el. motora, mastenie ložísk, doplnenie mazacích hlavíc prostriedkov zavesenia,

- kontrola kladiek a lán,

- kontrola šachtových a kabínových dverí, oprava a zoradenie pohyblivej podlahy, výmena spínačov, zoradenie a oprava kabínových dverí, výmena dverných spínačov, oprava, zoradenie a výmena tlačidiel, oprava osvetlenia kabíny, vyčistenie a zoradenie zachytávačov, zoradenie a vyčistenie závesu vrátane výmeny spínačov, oprava kriviek, prípadne klinov, oprava, zoradenie magnetov a odklápacích kriviek, oprava častí elektroinštalácie, výmena silónových vyložení vodiacich čeľustí, čistenie stropu kabíny, doplnenie mazacích hlavíc,

- kontrola protiváhy, vyčistenie, oprava a zoradenie závesu, zoradenie tlaku pružín,

- doplnenie štítkov a návodov šachty a strojovne,

- kontrola a nastavenie pohybu a zastavenie výťahu,

- kontrola funkčnosti spínačov a ovládania, osvetlenia výťahovej šachty a strojovne, monitorovania a iného bezpečnostného zariadenia,

- mazanie a čistenie výťahov vrátane dodávky mazadiel, čistenie strojovne, strechy kabíny a výťahovej šachty od nečistôt, ktoré vznikli prevádzkou výťahového zariadenia,

- nonstop pohotovostná služba s nástupom na opravu do dvoch hodín od nahlásenia poruchy,

- 1x ročne zaškolenie 8 pracovníkov – dozorcov výťahu,

- doprava na vykonávanie údržby a drobných opráv musí byť zahrnutá v mesačnom paušále.

2. Odborné prehliadky

- vykonávané podľa harmonogramu a termínov určených vyhláškou č. 508/2009 Z.z. v rozsahu STN 27 4002 v nadväznosti na STN EN 81.1 + AC,

- doprava vykonávaná v súvislosti s výkonom odbornej prehliadky musí byť zahrnutá v cene odbornej prehliadky.

3. Odborné skúšky

- vykonávané podľa harmonogramu a termínov určených vyhláškou č. 508/2009 Z.z. v rozsahu STN 27 4002 v nadväznosti na STN EN 81.1 + AC,

- vyhotovenie správy z odbornej skúšky do 7 dní od jej vykonania,

- doprava vykonávaná v súvislosti s výkonom odbornej skúšky musí byť zahrnutá v cene odbornej skúšky.

4. Opakované úradné skúšky

- vykonávané podľa harmonogramu a termínov určených vyhláškou č. 508/2009 Z.z. v rozsahu STN 27 4002 v nadväznosti na STN EN 81.1 + AC,

- príprava a výkon úradnej skúšky za asistencie pracovníkov dodávateľa,

- výkon úradnej skúšky oprávnenou osobou a vyhotovenie osvedčenia a správy z úradnej skúšky do 14 dní od jej vykonávania,

- doprava vykonávaná v súvislosti s výkonom úradnej skúšky musí byť zahrnutá v cene za vykonanie úradnej skúšky.

5. Čistenie skiel v šachtách výťahov

- 1 x ročne umytie presklených častí výťahových šácht (zvnútra šachty) a výťahovej kabíny (zo strany výťahovej šachty)