Príloha č. 2 k výzve na predloženie cenovej ponuky „Zoznam výťahov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre“

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Predmet zákazky: „Vykonávanie drobných opráv, údržby a pohotovostnej služby, odborných prehliadok a skúšok výťahov, čistenie skiel  v šachtách výťahov“

Zoznam výťahov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:

| R1 | Osobný výťah OT-800/0,63, nosnosť 800 kg, p.st. 4/4, výrobca EVS Nitra, r.v. 1997, v.č. 9649 |
| --- | --- |
|  | Objekt Filozofickej fakulty UKF na Štefánikovej 67 v Nitre |
| R2 | Osobný výťah hydraulický OHV 630/0,63, nosnosť 630 kg, p.s. 8/8, výrobca Helvyk Elevators Nitra, r.v. 2007, v.č. 070848 |
|  | Objekt Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF na Kraskovej 1 v Nitre |
| R3 | Osobný výťah ZEVA typ TOV BS 21 1275, nosnosť 1275 kg, p.st. 7/7, výrobca Zeva Bratislava, r.v. 2005, v.č. SA 038-04P |
|  | Objekt Pedagogickej fakulty UKF na Dražovskej ceste 4 v Nitre |
| R4 | Osobný výťah ZEVA typ TOV BS 21 1275, nosnosť 1275 kg, p.st. 7/7, výrobca Zeva Bratislava, r.v. 2005, v.č. SA 038-04L |
|  | Objekt Pedagogickej fakulty UKF na Dražovskej ceste 4 v Nitre |
| R5 | Osobný výťah Schindler 5300 675 TL 80, nosnosť 675 kg, p.st. 4/4, výrobca Schindler a.s., r.v. 2010, v.č. 1009124047 |
|  | Objekt Univerzitnej knižnice UKF na Dražovskej ceste 4 v Nitre |
| R6 | Osobný výťah Schindler S 3300, nosnosť 675 kg, p.st. 4/4, výrobca Schindler a.s., r.v. 2015, v.č. 10857961/2015 |
|  | Objekt Katedry hudby UKF na Dražovskej ceste 4 v Nitre |
| R7 | Osobný výťah Schindler S 3300, nosnosť 1125 kg, p.st. 3/3, výrobca Schindler a.s., r.v. 2017, v.č. 10996422 |
|  | Objekt Laboratórií Fakulty prírodných vied na Triede Andreja Hlinku 1 v Nitre |
| ŠD1 | Osobný výťah OT 1000/1, nosnosť 1000 kg, p.st. 9/9, výrobca Helvyk Elevators Nitra, r.v. 2011, v.č. 11TR0106 |
|  | Objekt ŠD Nitra UKF na Slančíkovej 1 v Nitre |
| ŠD2 | Osobný výťah OT 1000/1, nosnosť 1000 kg, p.st. 9/9, výrobca Helvyk Elevators Nitra, r.v. 2011, v.č. 11TR0107 |
|  | Objekt ŠD Nitra UKF na Slančíkovej 1 v Nitre |
| ŠD3 | Osobný výťah OT 500/1, nosnosť 500 kg, p.st. 9/9, výrobca Helvyk Elevators Nitra, r.v. 2011, v.č. 11TR0108 |
|  | Objekt ŠD Nitra UKF na Slančíkovej 1 v Nitre |
| ŠD4 | Osobný výťah OT 500/1, nosnosť 500 kg, p.st. 9/9, výrobca Helvyk Elevators Nitra, r.v. 2011, v.č. 11TR0109 |
|  | Objekt ŠD Nitra UKF na Slančíkovej 1 v Nitre |
| UJ1 | Malý nákladný výťah MB 100, nosnosť 100 kg, p.st. 2/2, výrobca Transporta Prava, r.v. 1981, v.č. 41810787 |
|  | Objekt ŠD Nitra UKF na Slančíkovej 1 v Nitre |
| UJ2 | Malý nákladný výťah MB-100 ŠJ, nosnosť 100 kg, p.st. 2/3, výrobca MZ Liberec, r.v. 1963, v.č. 631180 |
|  | Objekt ŠD Zobor UKF – kuchyňa na Dražovskej ceste 2 v Nitre |
| UJ3 | Malý nákladný výťah BKG 100.45/1, nosnosť 100 kg, p.st. 2/2, výrobca BKG Bunse-Afzuge GmbH, Nemecko, r.v. 2014, v.č. 42097050 |
|  | Objekt ŠD Brezový háj UKF na Nábreží mládeže 1 v Nitre |
| UJ4 | Malý nákladný výťah BKG 100.45/1, nosnosť 100 kg, p.st. 2/2, výrobca BKG Bunse-Afzuge GmbH, Nemecko, r.v. 2014, v.č. 42097049 |
|  | Objekt ŠD Brezový háj UKF na Nábreží mládeže 1 v Nitre |
| UJ5 | Osobný výťah KONE PW 13/10-19, nosnosť 800 kg, p.st. 2/2, výrobca KONE S.p.A, Taliansko, r.v. 2014, v.č. 42097028 |
|  | Objekt ŠD Brezový háj UKF na Nábreží mládeže 1 v Nitre |