10/2019  úČINNOSť OD 1. 4. 2019


UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE



Výzva na predloženie cenovej ponuky



Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rektorát/CUP/Fakulta:	Rektorát

Pracovisko: ŠD UKF Nitra			

Názov predmetu zákazky: Výmena úpravne vody s automatickou regeneráciou.
                                          ( kotolňa ŠD Nitra , B. Slančíkovej 1 ) 

Stručný opis: Výmena pôvodnej nefunkčnej úpravovne vody za novú, ďalej len ÚV.
Výmena bude pozostávať : 
· Demontáž pôvodnej ÚV 
· Dodanie a montáž novej ÚV

Požiadavka na ÚV 
· Kapacita  (m3x⁰N) – 60
· Objem katexu (l) – 15
· [bookmark: _GoBack]Prietok m3/h – 2
· Spotreba soli na regeneráciu (kg) – 2,5
· Výška napojenia vody / odpadu – 930 /60
· Rozmer V x Š x H – 1150 x 700 x 550
· El. napájanie / príkon -  230V, 50 Hz / 3W

vrátane dopravy, vyloženia na pracovisko, montáže, zaškolenia a ďalších súvisiacich
nákladov1

Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): v prílohe (áno/nie1)

Lehota na doručenie cenovej ponuky: 

najneskôr do2 23.1 2020 do3 10:00  hod.

Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): jtazky@ukf.sk

Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Bc. Jozef Ťažký , 0905 367 863, jtazky@ukf.sk

Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru/poskytovanie služby/realizáciu prác, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.


V Nitre dňa:  20.1.2020.



________________
1 nehodiace sa vyčiarknuť
2 v tvare deň, mesiac, rok
3 uviesť presnú hodinu
4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné 
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