UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rektorát/CUP/Fakulta:	Rektorát

Pracovisko: ŠD UKF Nitra

Názov predmetu zákazky: Výmena úpravne vody s automatickou regeneráciou.

( kotolňa ŠD Nitra , B. Slančíkovej 1 )

Stručný opis: Výmena pôvodnej nefunkčnej úpravovne vody za novú, ďalej len ÚV.

Výmena bude pozostávať :

- Demontáž pôvodnej ÚV

- Dodanie a montáž novej ÚV

Požiadavka na ÚV

- Kapacita  (m3x⁰N) – 60

- Objem katexu (l) – 15

- Prietok m3/h – 2

- Spotreba soli na regeneráciu (kg) – 2,5

- Výška napojenia vody / odpadu – 930 /60

- Rozmer V x Š x H – 1150 x 700 x 550

- El. napájanie / príkon -  230V, 50 Hz / 3W

vrátane dopravy, vyloženia na pracovisko, montáže, zaškolenia a ďalších súvisiacich
nákladov1

Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): v prílohe (áno/nie1)

Lehota na doručenie cenovej ponuky:

najneskôr do2 23.1 2020 do3 10:00  hod.

Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): jtazky@ukf.sk

Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Bc. Jozef Ťažký , 0905 367 863, jtazky@ukf.sk

Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru/poskytovanie služby/realizáciu prác, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa:  20.1.2020.

________________

1 nehodiace sa vyčiarknuť

2 v tvare deň, mesiac, rok

3 uviesť presnú hodinu

4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné