UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rektorát/CUP/Fakulta:	Rektorát

Pracovisko: ŠD UKF Nitra

Názov predmetu zákazky: Odstránenia poruchy merania  + regulácie upravenej vody do systému ústredného kúrenia.

Stručný opis: Výmena Doplňovacieho zariadenia v kotolni ŠD Zobor v bloku H.

Výmena – odstránenie poruchy  bude pozostávať z :

- Dodávky a montáže doplňovacieho zariadenia.

- Napojenie jestvujúcej úpravovne vody na doplňovacie zariadenie

Požiadavka na doplňovacie zariadenie.

Prístroj slúži k automatickému plneniu a dopĺňaniu vykurovacích a chladiacich systémov s čerstvou vodou z vodovodnej siete. Zabudovaný systémový odpojovač „BA“ (podľa DIN EN 12729) bráni spätnému toku vody zariadenia z vykurovacích príp. chladiacich systémov do vodovodnej siete. Prístroj musí byť schválený pre prípojku medzi vodovodnou sieťou a vykurovacími príp. chladiacimi systémami podľa DIN EN 12828.

Odporúčam prístroj Fillcontrol Plus. ( možný ekvivalent ).

Obhliadka kotolne po tel. dohovore s nižšie uvedenou kontaktnou osobou  v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.

vrátane dopravy, vyloženia na pracovisko, montáže, zaškolenia a ďalších súvisiacich
nákladov1

Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): v prílohe (áno/nie1)

Lehota na doručenie cenovej ponuky:

najneskôr do2 21.2 2020 do3 14:00  hod.

Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): jtazky@ukf.sk

Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Bc. Jozef Ťažký , 0905 367 863, jtazky@ukf.sk

Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru/poskytovanie služby/realizáciu prác, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa:  18.2.2020.

________________

1 nehodiace sa vyčiarknuť

2 v tvare deň, mesiac, rok

3 uviesť presnú hodinu

4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné