10/2019  úČINNOSť OD 1. 4. 2019


UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE



Výzva na predloženie cenovej ponuky



Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rektorát/CUP/Fakulta:	Rektorát

Pracovisko: ŠD UKF Nitra			

Názov predmetu zákazky: Odstránenia poruchy merania  + regulácie upravenej vody do systému ústredného kúrenia. 

Stručný opis: Výmena Doplňovacieho zariadenia v kotolni ŠD Zobor v bloku H.

Výmena – odstránenie poruchy  bude pozostávať z : 
· Dodávky a montáže doplňovacieho zariadenia.
· Napojenie jestvujúcej úpravovne vody na doplňovacie zariadenie

Požiadavka na doplňovacie zariadenie.  
Prístroj slúži k automatickému plneniu a dopĺňaniu vykurovacích a chladiacich systémov s čerstvou vodou z vodovodnej siete. Zabudovaný systémový odpojovač „BA“ (podľa DIN EN 12729) bráni spätnému toku vody zariadenia z vykurovacích príp. chladiacich systémov do vodovodnej siete. Prístroj musí byť schválený pre prípojku medzi vodovodnou sieťou a vykurovacími príp. chladiacimi systémami podľa DIN EN 12828.

Odporúčam prístroj Fillcontrol Plus. ( možný ekvivalent ).

Obhliadka kotolne po tel. dohovore s nižšie uvedenou kontaktnou osobou  v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod. 

vrátane dopravy, vyloženia na pracovisko, montáže, zaškolenia a ďalších súvisiacich
nákladov1

Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): v prílohe (áno/nie1)

Lehota na doručenie cenovej ponuky: 
[bookmark: _GoBack]
najneskôr do2 21.2 2020 do3 14:00  hod.

Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): jtazky@ukf.sk

Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Bc. Jozef Ťažký , 0905 367 863, jtazky@ukf.sk

Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru/poskytovanie služby/realizáciu prác, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.


V Nitre dňa:  18.2.2020.



________________
1 nehodiace sa vyčiarknuť
2 v tvare deň, mesiac, rok
3 uviesť presnú hodinu
4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné 
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