UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Rektorát/CUP/Fakulta:		Fakulta prírodných vied

- Pracovisko:			               Katedra fyziky

- Názov predmetu zákazky: 		Korundové kelímky na tavenie

- Stručný opis:

Sintrované korundové kónické kelímky s obsahom Al2O3 min. 96 %. Objem v rozmedzí (115 – 140) ml. Rozmery približne 60 × 35 × 70 mm3. Množstvo: 10 ks.

Vrátane dopravy, vyloženia na pracovisko, montáže, zaškolenia a ďalších súvisiacich
nákladov1

- Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): v prílohe (áno/nie1)

Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe: objednávka / zmluva (ak zmluva, musí byť súčasťou výzvy)

- Predpokladaná hodnota zákazky: 390 € bez DPH určená na základe prieskumu trhu.

(Ak nie je PHZ, potom: ... Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje Predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10...)

- Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do2 28. 5. 2020 do3 10,00 hod.

- Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): thulan@ukf.sk

- Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

- Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: dr. Húlan, tel.: 037 640 86 12, 0910139171, thulan@ukf.sk

- Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru/poskytovanie služby/realizáciu prác, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa: 25. 5. 2020

_______________

1 nehodiace sa vyčiarknuť

2 v tvare deň, mesiac, rok

3 uviesť presnú hodinu

4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné