5/2020  úČINNOSť OD 12.2.2020

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

2. Rektorát/CUP/Fakulta:		Študentský domov UKF Zobor

3. Pracovisko:				Študentský domov UKF zobor 

4. Názov predmetu zákazky: 		ŠD Zobor - odvetranie a izolácia VZT komínov
                                                                  
Stručný opis: Jestvujúce odvetranie sociálnych zariadení ubytovacích buniek v ŠD Zobor v počte 16 ks. vyúsťuje na streche do murovaného komína, ktorý je opatrený odvetrávacím komínkom. Jestvujúci  komínok  je však malého priemeru  a jeho dimenzia nepostačuje na odvetranie potrebného množstva vzduchu zo šachty. Preto dochádza ku kondenzácii vodných pár na oplechovaní vetracieho komína a následne k zatekaniu kondenzátu pod strop posledného podlažia. Je potrebné osadiť nerezové vetracie hlavice dostatočného priemeru - 250 mm, ktoré svojou rotáciou spôsobenou voľným prúdením vzduchu odvetrajú priestor šachty, ktorý je pod ňou nachádza.

5. vrátane dopravy, vyloženia na pracovisko, montáže, zaškolenia a ďalších súvisiacich
nákladov1
Tovar musí spĺňať minimálne technické parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v prílohe tejto výzvy.

6. Bližšia špecifikácia (ak je potrebná):  uvedená v prílohe tejto výzvy
Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe  objednávky. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky:  Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10.

8. Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do2 22.9.  2020 do3 10.00 hod.

9. Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): jtazky@ukf.sk
Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa, obchodný názov predmetu dodania, spolu s technickými parametrami a fotografiou prípadne prospektom ponúkaného tovaru. Následne si zmluvné strany pred plnením zákazky vzájomne odsúhlasia ponúknutý tovar a technické parametre.

10. Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

11. Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Bc. Jozef Ťažký, tel. 0905 367863, e-mail: jtazky@ukf.sk

12. Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru/poskytovanie služby/realizáciu prác, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.


V Nitre dňa: 17.9.2020
[bookmark: _GoBack]_______________
1 nehodiace sa vyčiarknuť
2 v tvare deň, mesiac, rok
3 uviesť presnú hodinu
4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné 
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