UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

- Rektorát/CUP/Fakulta:		Študentský domov UKF Zobor

- Pracovisko:				Študentský domov UKF zobor

- Názov predmetu zákazky: 		ŠD Zobor - odvetranie a izolácia VZT komínov

Stručný opis: Jestvujúce odvetranie sociálnych zariadení ubytovacích buniek v ŠD Zobor v počte 16 ks. vyúsťuje na streche do murovaného komína, ktorý je opatrený odvetrávacím komínkom. Jestvujúci  komínok  je však malého priemeru  a jeho dimenzia nepostačuje na odvetranie potrebného množstva vzduchu zo šachty. Preto dochádza ku kondenzácii vodných pár na oplechovaní vetracieho komína a následne k zatekaniu kondenzátu pod strop posledného podlažia. Je potrebné osadiť nerezové vetracie hlavice dostatočného priemeru - 250 mm, ktoré svojou rotáciou spôsobenou voľným prúdením vzduchu odvetrajú priestor šachty, ktorý je pod ňou nachádza.

- vrátane dopravy, vyloženia na pracovisko, montáže, zaškolenia a ďalších súvisiacich
nákladov1

Tovar musí spĺňať minimálne technické parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v prílohe tejto výzvy.

- Bližšia špecifikácia (ak je potrebná):  uvedená v prílohe tejto výzvy

Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe  objednávky. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry

- Predpokladaná hodnota zákazky:  Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10.

- Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do2 22.9.  2020 do3 10.00 hod.

- Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): jtazky@ukf.sk

Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa, obchodný názov predmetu dodania, spolu s technickými parametrami a fotografiou prípadne prospektom ponúkaného tovaru. Následne si zmluvné strany pred plnením zákazky vzájomne odsúhlasia ponúknutý tovar a technické parametre.

- Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

- Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Bc. Jozef Ťažký, tel. 0905 367863, e-mail: jtazky@ukf.sk

- Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru/poskytovanie služby/realizáciu prác, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa: 17.9.2020

_______________

1 nehodiace sa vyčiarknuť

2 v tvare deň, mesiac, rok

3 uviesť presnú hodinu

4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné