UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Rektorát/CUP/Fakulta:		Pedagogická fakulta

- Pracovisko:				Dekanát PF

- Názov predmetu zákazky: 		Ochranný tvárový štít  200 ks (103 ks PF, 57 ks FSŠ, 40 ks FF)

- Stručný opis: 			ľahký ochranný tvárový štít  z kvalitného materiálu , silikónový polohovateľný pásik na prispôsobenie veľkosti hlavy a pružný nosný diel,  dodávka vrátane  krycej fólie z oboch strán, štít musí byť dezinfikovateľný.  Štít musí spĺňať požiadavky ČSN EN 166 a ČSN EN 168.

Technické parametre: viditeľnosť min. 96 %

hmotnosť max. 75 g

materiál – polykarbonát 0,5 mm

Vrátane dodávky.

Termín realizácie zákazky: najneskôr do 25.09.2020

- Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): v prílohe (áno/nie1)

Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe: objednávkaí / zmluva (ak zmluva, musí byť súčasťou výzvy)

- Predpokladaná hodnota zákazky:  1 176  € bez DPH určená na základe cenovej ponuky.

- Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do2 10.09.2020 do3 14,00 hod.

- Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail):lbezakova@ukf.sk

- Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

- Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Ing. Lucia Bezáková, 037/6408 212; lbezakova@ukf.sk

- Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru/poskytovanie služby/realizáciu prác, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa: 04.09.2020