UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Rektorát/CUP/Fakulta:		Rektorát

- Pracovisko:				Technické oddelenie

- Názov predmetu zákazky: 		Dodávka elektroinštalačného materiálu

- Stručný opis: Dodávka elektroinštalačného materiálu podľa prílohy

vrátane dopravy, vyloženia na pracovisko, montáže, zaškolenia a ďalších súvisiacich
nákladov1

- Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): v prílohe (áno/nie1)

Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe: objednávka / zmluva (ak zmluva, musí byť súčasťou výzvy)

- Predpokladaná hodnota zákazky:  124,38 € bez DPH určená cenovou ponukou

(Ak nie je PHZ, potom: ... Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje Predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10...)

- Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do2 13. 9. 2020 do3 9,00 hod.

- Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): dmiklovic@ukf.sk

- Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

- Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Ing. Dušan Miklovič, dmiklovic@ukf.sk, 0907 366 186

- Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru/poskytovanie služby/realizáciu prác, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa: 8.10.2020

_______________

1 nehodiace sa vyčiarknuť

2 v tvare deň, mesiac, rok

3 uviesť presnú hodinu

4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné

PRÍLOHA:

| Materiál | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spínač žalúziový Niloé 764511 biely | 2 ks |  |  |  |
| Relé inštalačné Z-R230/16-20 ICS-R16A230B200 16A/230VAC 1M 2Z s LED tlačidlom | 1 ks |  |  |  |
| Zvodič prepätia 5099609 V20-C/0 5099609 C 1P 280/20kA vymeniteľný modul | 2 ks |  |  |  |
| Zvodič prepätia SPBT12 158306 B+C 1P 280/12,5 kA vymeniteľný modul | 1 ks |  |  |  |
| Hodiny spínacie denné MINI QRD 2101024 16A/230VAC 1 prep.mechanické + Ekolo. Popl. | 1 ks |  |  |  |
| SPOLU |  |  |  |  |