## zoznam OM
Príloha č.1 - Zoznam odberných miest - el.energia
EIC | napäť.hladina(kV) | distr.tarifa | adresa | istič | typ odberu | počet fáz | RK ročná(MW) | MRK(MW) | fakturácia
24ZZS86172400004 | VN | VN ZSE - D | Slančíkovej 1, Nitra |  | A |  | 110 | 520 | mesačná
24ZZS4082153000Y | NN | C2-X3 ZSE-D 2T s profilom | Dražovská 2, blok S, Nitra | 200 | A | 3 |  |  | mesačná
24ZZS40001350142 | VN | VN ZSE - D | Nábrežie mládeže 1, Nitra |  | A |  | 300 | 400 | mesačná
24ZZS4000027787O | VN | VN ZSE -D | Nábrežie mládeže 1340 1, Nitra |  | A |  | 250 | 300 | mesačná
24ZZS4068209000Y | NN | C2-X3 ZSE-D 1T s profilom | Nábr.mládeže 91, Nitra | 120 | A | 3 |  |  | mesačná
24ZZS6011840000I | NN | C2-X3 ZSE - D 1T s profilom | Hodžova 1, Nitra | 100 | A | 3 |  |  | mesačná
24ZZS6026216001Y | NN | C2-X3 ZSE-D 1T s profilom | Štefánikova tr.67, Nitra | 250 | A | 3 |  |  | mesačná
24ZZS8629050000O | VN | VN ZSE - D | Kraskova 1, Nitra |  | A |  | 50 | 100 | mesačná
24ZZS8626710000N | VN | VN ZSE - D | Dražovská 4, Nitra |  | A |  | 170 | 430 | mesačná
24ZVS0000008781S | NN | X3-C2 VSD 3T profil(bez MPT) | Hviezdoslavova 15, Sp.Nová Ves | 120 | A | 3 |  |  | mesačná
24ZZS8638830000G | NN | C2-X3 ZSE-D 2T s profilom | Dražovská 2, Nitra | 500 | A | 3 |  |  | mesačná
24ZZS4083055000N | NN | C2-X3 ZSED 1T | Dražovská 2, blok H, Nitra | 100 | C | 3 |  |  | mesačná
24ZVS0000008789C | NN | X3-C2 VSD 2T (bez MPT) | Hviezdoslavova 15, Sp.Nová Ves | 25 | C | 3 |  |  | ročná
24ZZS4011038000P | NN | C2-X3 ZSED 1T (bez MPT) | Škultétyho 3, Nitra | 25 | C | 1 |  |  | ročná
24ZZS4061117000R | NN | C2-X3 ZSED 1T (bez MPT) | Nábr.mládeže 65, Nitra | 15 | C | 1 |  |  | ročná
24ZZS43154230003 | NN | C2-X3 ZSED 1T (bez MPT) | Patince 371 | 50 | C | 3 |  |  | ročná