## Simulačné centrum
Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky
Názov: "Simulačné centrum FSVaZ UKF v Nitre"
P. č. | Názov | Technické parametre | Počet ks | Jednotková cena bez DPH | Výška DPH v % | Jednotková cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH
1 | Výučbové kazuistiky v 3D zobrazení | Výučbové kazuistiky prepracované do 3D zobrazenia v realistickom virtuálnom prostredí, ktoré obsahuje množstvo vlastných fyziologických algoritmov a programov umelej inteligencie. Interaktívny pacient, ktorý v reálnom čase dynamicky reaguje na činnosť žiakov alebo učiteľa. Prístup v rámci scenára k vyšetreniam, zákrokom, liečivám a ďalším. Scenáre trénujú myslenie pri klinických a kritických situáciách, vďaka čomu sú študenti čo možno najlepšie pripravení k poskytnutiu starostlivosti reálnym pacientom bez rizík. Scenáre preverené expertami a opierajú sa o klinické dôkazy a správne zavedené predpisy. Sú navrhnuté a pravidelne aktualizované tak, aby sa zameriavali na základné, stredné a pokročilé klinické zručnosti. Softvér umožňuje ukladanie výkonu študentov do záverečného vyhodnotenia s percentuálnym vyhodnotením výkon a kompletného popisu aktivity študenta. Možnosť výberu minimálne 30 klinických scenárov na 5 rokov z knižnice klinických scenárov, ktorá obsahuje minimálne 1000 vopred pripravených komplexných pacientskych scenárov s virtuálnym pacientom a funkcionalitami. Možnosť prihlásenia do 1000 študentských účtov pripojiteľných aj na iné zariadenia na 5 rokov. Po 5 rokoch zostane 10 klinických scenárov s definitívnou licenciou na hlavný účet bez možnosti pripojenia na študentské účty. Obsahuje polohovateľný stôl na konzole s veľkou dotykovou obrazovkou s veľkosťou minimálne 50 palcov a so vstavaným počítačom a reproduktorom. | 1
2 | Urgentné pacientské scenáre - virtuálna realita | Virtuálna realita s výučbovým softvérom zameraným na urgentné pacientske scenáre. Vo virtuálnom prostredí sa môžu žiaci naučiť požadovaným postupom a tímovej koordinácii. V scenári sa učia žiaci komunikácii s pacientom, používaniu prístrojov a požadovanému postupu. Výber viacerých scenárov, ktoré vie vyučujúci vybrať podľa potreby výučby a zameraniu. Možnosťou pracovať v plne realistickom prostredí v rámci výučbového procesu. Pracovanie so zdravotníckym vybavením a realistické jeho používanie na pacientovi vo virtuálnom prostredí softvéru s tréningom pripojovania virtuálneho pacienta v softvérovom prostredí k zdravotníckym monitorovacím zariadeniam so záznamom výsledkov. Používatelia si môžu navzájom podávať nástroje. Možnosť vizuálnej kontroly súčasne na rovnaké informácie pre viacerých užívateľom, ako napríklad na ultrazvukovom monitore. Možnosť vykonať lekárske vyšetrenia pacienta a získať správnu vizuálnu, alebo akustickú odpoveď. Systém musí umožniť generovanie viacerých pohľadov učiteľa z každého cvičenia. Možnosť premietania na rôzne lokálne alebo vzdialené obrazovky. Systém musí umožniť viacerým učiteľom ovládať ten istý scenár súčasne. Systém musí umožniť facilitátorom komunikovať so študentmi prostredníctvom vstavaného hlasového komunikačného systému. Možnosť sledovania činnosť používateľov vo virtuálnom prostredí učiteľom pohľadom z vtáčej perspektívy a pohľadom očami každého študenta. Učiteľ môže zastaviť a spustiť stretnutie podľa vlastných potrieb, ako aj dohliadať na priebeh kritických akcií, ako študenti postupujú jednotlivými stretnutiami s pacientom. Virtuálne okuliare v systéme fungujú úplne bezdrôtovo a nevyžadujú fyzické pripojenie počítača alebo notebooku k okuliarom na generovanie 3D obrazu na headsete. Možnosť aktualizácie, ktorá zabezpečí, že softvér VR okuliarov bude v súlade s najnovšími aktualizáciami softvéru výrobcu na obdobie minimálne 5 rokov. Systém musí byť možné používať v nastavení lokálnej siete LAN, kde sú všetci používatelia na rovnakom fyzickom mieste a počítač učiteľa a študentské headsety sú pripojené k rovnakej sieti LAN. Možnosť výberu z minimálne 10 simulačných výučbových scenárov so softvérovou licenciou na minimálne obdobie 5 rokov. Súčasťou sú minimálne 4 študentské prístupy pre minimálne 4 VR okuliare, ktoré sú taktiež súčasťou dodania. | 1
3 | Ošetrovateľské scenáre pre nácvik postupov - virtuálna realita | Ošetrovateľské scenáre pre nácvik postupov - virtuálna realita. Zameranie na nácvik správnych postupov z oblasti ošetrovateľstva. V scenári sa učia žiaci komunikácii s pacientom, používaniu prístrojov, tímovému nácviku a postupu pri každej situácii. Prostredie sa požaduje realisticky zobrazujúce. Výber viacerých scenárov, ktoré vie vyučujúci vybrať podľa potreby výučby a zameraniu. Obsahuje hardvér a aj softvér s 5 ročnou licenciou. | 1
4 | Anatómia - virtuálna realita | Virtuálna realita s anatomickým prostredím zameraná na jednoduché používanie pre žiakov. Systém obsahuje 31 ks okuliarov pre virtuálnu realitu s nainštalovanou aplikáciou. Obsahuje 15 rôznych systémov s popisom ako svaly, cievy, nervy, orgány a iné. Systém v slovenskom a anglickom jazyku. Prostredníctvom vyberania rôznych funkcií si môžu žiaci pridávať alebo odoberať jednotlivé časti tela ako cievy, svaly, kĺby, kosti, nervy a iné. Súčasťou je taktiež funkčná anatómia. Možnosť používania kvízov a hľadania štruktúr podľa názvu. Taktiež možnosť využívať rezy telom a mravenčí mód. Možnosť zapojenia viacerých účastníkov do rovnakého virtuálneho prostredia. Softvér s aktualizáciou na 5 rokov. | 1
5 | Nabíjacia stanica na VR okuliare | Nabíjacia stanica pre uloženie, hromadné nabíjanie a transport VR okuliarov. Uzamykateľný kufor s kolieskami. Súčasťou je vstavaný ventilátor riadený termostatom. Umožňuje nabíjať 4 okuliare naraz a sú uložené v špeciálnych výrezoch na mieru. Súčasťou je prívodný kábel pre zapojenie do elektrickej siete. | 10
6 | Nástenná rampa | Simulačná rampa zameraná pre realistickosť výučby nad pacientsku posteľ. Vzhľadom pripomínajúca skutočnú nástennú rampu pre lepšiu predstavu vzhľadu miestnosti v nemocnici. | 6
7 | Kamerový systém | Zaznamenávací a vyhodnocovací systém zameraný na dosiahnutie autentickosti simulačnej výučby prostredníctvom zapojenia simulátorov a riadiacich častí. Riešenie vo verzii a funkciami pre simulačné centrá. Tento kamerový systém poskytuje možnosť synchronizácie s pacientskymi simulátormi a virtuálnym monitorom vitálnych funkcií s časovo neobmedzeným softvérom. Súčasná vizualizácia udalostí a záznamov až pre 3 figuríny na jednom ovládacom rozhraní. Systém je použiteľný pre prácu s rôznymi scenármi v špecifických podmienkach simulačnej výučby. Je jednoducho a prakticky použiteľný vo výučbovom procese. Viacfaktorová autentifikácia (MFA/2FA), detekcia škodlivého IP pripojenia a podrobná správa oprávnení na základe minimálne štyroch úrovniach ako super administrátor, administrátor, inštruktor, študent. Obsahuje systém pre dve kontrolné miestnosti, dve tréningové miestnosti, 2 vyhodnocovacie miestnosti. Používa sa osem vysoko kvalitných optických PTZ kamier, dva systémy zvuku a dva mikrofóny. Súčasťou sú dva riadiace počítače aj s nainštalovaným softvérom, cez ktorý sa dajú bezdrôtovo prepojiť Hi-Tech simulátory, získavať z nich údaje a parametre pre komplexnosť záznamu. Možnosť odosielať akýkoľvek video stream alebo dokument (PDF, JPEG, video) do akejkoľvek miestnosti na rozbor v reálnom čase. V softvéri je možné pracovať s výučbovými scenármi, mať prepojený monitor vitálnych funkcií, zaznamenávať praktické výučbové poznámky, aktivitu študentov, spravovať simulátory a jednotlivých užívateľov softvéru, vytvárať záznam pre prácu vo vyhodnocovacej miestnosti a ďalšie funkcie. Súčasťou je dátová suverenita GDPR, výhradne lokálny (On-Premise) hosting bez závislosti od cloudu, ktorý zaručuje úplnú dôvernosť a obmedzený prístup pre administrátorov simulačného centra. Systém s obsahom správy spotrebného materiálu: Inventár simulátorov podľa kategórie s automatickými prahovými hodnotami upozornení na základe skutočného používania (prepojeného s harmonogramom) a e-mailovými upozorneniami. Možnosť komplexného exportu relácií (video, protokoly, anotácie, hodnotenia) v univerzálnych formátoch HTML a Excel, zabezpečujúci prehrávanie bez softvéru tretích strán. Podpora protokolu Dante s integrovaným virtuálnym mixážnym pultom a možnosťami analógového zvuku. Možnosť spravovať miestnosti, prideľovať k nim konkrétne simulátory a účastníkov na konkrétne časy, synchronizovať tieto údaje so vstavaným kalendárom v softvéri, ktorý dokáže automaticky odosielať účastníkom správy do emailu pre uľahčenie administrácie a jednoduchšiu správu simulačného centra. | 1
8 | Pokročilá intravenózna paža s aktívnym prietokom krvi | Pokročilá intravenózna paža s aktívnym prietokov krvi, ktorý imituje ľudskú pažu dospelého človeka. Nácvik intravenóznej injekcie a vaskulárneho prístupu u pacienta. Prístup na metakarpálnej, bazilárnej, cefalickej a povrchovej žile a v oblasti lakťa. Pocit pri vpichu sa požaduje rovnaký, ako je odpor pri skutočnom pacientovi. Kožná vložka sa skladá z kože, podkožného tuku a žily. Jednoduchá inštalácia a výmena kožnej vložky umiestnením len do drážky trenažéra. Prúdenie krvi v trenažéri je dosiahnuté prostredníctvom vstavanej elektroniky v modeli. Žily sa požadujú mať umiestnené priamo v kožnej vložke pre dosiahnutie správnej anatomickej pozície. Súčasťou je aj krvný koncentrát. Možnosť výberu medzi napájaním batériou, alebo do elektrickej siete. Obsahuje aj 5 sád náhradných koží so žilami. | 6
9 | Sada mužského a ženského katetrizačného simulátora | Sada mužského a ženského katetrizačného simulátora vo forme torza s miskami a stojanmi na vodu. Možnosť nácviku katetrizácie dospelého človeka. Možnosť tréningu katetrizácie aj suprapubického zavádzania. Striekačka s lubrikantom simulujúcim anestetický gél a taktiež je obsiahnutý katéter, ktorý sa môže používať opakovane. Realistickosť výučby sa požaduje modelom, ktorý má verný povrch kože, čo najvernejšie človeku. Správne zavádzanie katétra muža a ženy, ktoré je možné trénovať aj s tekutinou. Možná technika aseptickej katetrizácie suprapubické zavádzanie. Obsahuje sadu vymeniteľných sfinktérov. | 4
10 | Trenažér intramuskulárnej injekcie do svalu zadku | Trenažér intramuskulárnej injekcie do svalu zadku. Možnosť tréningu vpichu do správneho miesta bez zasiahnutia nervov a žíl. Koža a kosť na trenažéri sú na dotyk pripomínajúce telo dospelého človeka, čo napomáha k výučbe zručností pri intramuskulárnej injekcii do zadku. Signalizácia správneho miesta elektronickou formou na trenažéri. Farebné rozlíšené vyhodnotenie miesta a hĺbky vpichu na jednej polovici. Viditeľná vnútorná štruktúra na druhej polovici a to stredného svalu zadku, nervu a žily panvy. Trenažér je možné umiestniť na stôl. Možnosť trénovať vyhľadanie správneho miesta pre vpich, sledovanie nechceného vpichu do nervov a žíl. Koža sa požaduje, aby bola vyrobená z materiálu, ktorý nezanechá po vpichu ihlou stopy a ani pri opakovanom použití. Možnosť drenáže tekutiny. Prenosný kufrík je súčasťou. Súčasťou je jedna výmena náhradné dielu kože. | 4
11 | Trenažér intramuskulárnej injekcie do svalu nadlaktia | Trenažér intramuskulárnej injekcie do svalu nadlaktia. Realistickosť modelu umožňuje identifikovať miesto pre vpich na prednom nadlaktí prostredníctvom acromion apophysis. Signalizácia správneho miesta elektronickou formou na trenažéri. Farebné rozlíšené vyhodnotenie miesta a hĺbky vpichu na jednej hornej časti paži. Viditeľná vnútorná štruktúra na hrudníku a druhej hornej paži. Vnútorná štruktúra nervov a ciev na jednom nadlaktí. Model pre vpich je možný od ramena až k lakťu, čo umožňuje výučbu intramuskulárnej a hypodermickej injekcie na dvoch rôznych miestach. Trenažér je možné umiestniť na stôl. Obsahuje prenosný kufrík. Súčasťou je jedna výmena náhradné dielu kože. | 2
12 | Tréningový ovládateľný defibrilátor s monitorom | Tréningový ovládateľný defibrilátor s monitorom, ktorý má realistický vzhľad pripomínajúci reálne defibrilátory alebo monitory. Požaduje sa, aby mal nainštalované možnosti využívania množstva rôznych EKG kriviek, EKG variácií, regulovateľná frekvencia, možnosť tlače. Zariadenie na meranie teploty. Vyhodnotenie a analýza je možná cez tento simulátor. Možnosť tréningu tímového výkonu a komunikácie. Živé/dynamické 12 zvodové EKG. SpO2 krivky, CO2 krivky, krivky invazívneho merania krvného tlaku. Krivky krízové starostlivosti. Uchovanie CO2, zobrazenie dychovej frekvencie, AED režim/manuálny režim, kardiostimulátor, modul KPR odozvy, tvorba scenárov založeného na prehliadači, vrátane 5 užívateľov. Zariadenie pre vyšetrenie krvného cukru (mg/dl nebo mmol/l). Zariadenie pre vyšetrenie teploty. Súčasťou je aj simulačný obal. Rádiologické snímky, užívatelia môžu nahrať aj svoje vlastné. Taktiež môžu užívatelia nahrať svoje vlastné snímky, videa a PDF súbory. Laboratórne výsledky. Laboratórne výsledky, ktoré vie inštruktor ukázať žiakom. Integrované ovládanie pre inštruktora. Kompletné ovládanie v rámci simulačných scenárov. | 1
13 | Urgentný simulátor dospelého človeka | Celotelový simulátor urgentných stavov s konektivitou na softvér. Možnosť riadenia a vyhodnocovania prípadov elektronicky. Imitácia dospelého človeka, kde jeho funkcie riadi počítač so softvérom. Bezdrôtové pripojenie s riadiacou a kontrolnou jednotkou sa požaduje cez rádiofrekvenčné zariadenie a tým dosiahnutie stabilného a pevného prepojenia so simulátorom. Softvér sa požaduje, aby bol bezplatný, aby ho bolo možné inštalovať aj na iné zariadenia bez obmedzenia licencie a bez limitácie užívateľov. Obsahuje klinické scenáre, ktoré sú vopred pripravené a má taktiež možnosť vytvárania vlastných scenárov. Možnosť prepojenia s bezdrôtovým virtuálnym monitorom vitálnych funkcií, pre skvalitnenie simulačnej výučby, ktorý je súčasťou simulátora. Programovateľné dýchacie cesty: opuch jazyka, laryngospazmus a opuch hltanu. Nie je potrebná žiadna kalibrácia, adaptéry, alebo externé konvertory. Realistická chirurgická priedušnica umožňuje vykonávať tracheostomiu, alebo ihlovou koniotómiu. Nezávisle vyberajte zo zvukov pľúc: pravá horná a predná a zadná oblasť; ľavá horná predná a zadná oblasť; pravá spodná predná a zadná oblasť; ľavá spodná predná a zadná oblasť. Podpora štandardných módov tlakom regulovanej a objemom cyklenej mechanickej ventilácie. Zdvih hrudníka a zvuky srdca sú synchronizované s voliteľnými vzorcami dýchaní. Exhalácia CO2 (4 úrovne) za použití vymeniteľných bombičiek upevnených vo vnútri simulátoru. Pripojte k reálnym mechanickým ventilátorom. Dynamické dýchacie cesty a poddajnosť a odpor pľúc. Desať úrovní statickej poddajnosti, 15-50 ml/cm H2O. Desať úrovní odporu dýchacích ciest. Vstavané senzory pre snímanie ventilácie a kompresie hrudníka zaznamenávajú metriku kvality KPR. Udržovanie hodnoty PEEP od 5 do 20 cm H2O. Exhalácia reálneho a merateľného CO2. Systém pre rozpoznávanie liekov. Oči sú ovládané automaticky fyziologickým modelom. Nastavte reakciu zorníc na svetlo. Vstavaný záznamník sníma obrazovku UNI ako dáta, ktoré je možné použiť pre prehľad po dokončení simulácie. EKG generované v reálnom čase s fyziologickými zmenami. 12zvodové EKG s integrovaným modelom infarktu myokardu. | 1
14 | Pokročilý urgentný robotický simulátor dospelého človeka | Urgentný simulátor zameraný na najpokročilejší typ modernej výučby vhodný pre prácu v simulačnom centre v oblasti starostlivosti o pacienta. Bezdrôtové pripojenie s riadiacou a kontrolnou jednotkou sa požaduje cez rádiofrekvenčné zariadenie a tým dosiahnutie stabilného a pevného prepojenia so simulátorom. Možnosť rezervného prepojenia aj cez bluetooth. Softvér sa požaduje, aby ho bolo možné inštalovať aj na iné zariadenia bez obmedzenia licencie. Taktiež sa vyžaduje bezplatnosť softvéru s pravidelnými plne bezplatnými aktualizáciami. Softvér s naprogramovanými klinickými scenármi s dostupnou funkciou vytvorenia vlastných scenárov bez limitácie počtu. Taktiež sa požaduje softvér bez limitácie počtu užívateľov. Programovateľná frekvencia žmurkania, rozšírenie zreníc a pohyb očí. Normálne a abnormálne pohyby očí a stavy vrátane strabizmu, ptózy a ďalších. Interaktívne oči môžu sledovať pohybujúci sa objekt. Aktívny pohyb úst sa synchronizuje s hlasom: zatváranie a otváranie, úsmev, jednostranné zvesenie pier, čeľusť v krčí. Aktívny pohyby krku: rotácia, flexia, extenzia a obmedzený pohyb krku. Lokalizácia zvuku: simulátor automaticky otočí hlavu a oči smerom k reproduktoru. Aktívna robotika simuluje realistické výrazy tváre. Možnosť intubácie pravého bronchu. Knihovňa obsahuje pokles ľavej strany tváre, pokles pravej strany tváre, bolesť, prekvapenie, strach, úsmev. Podporuje simuláciu sucha v ústach, nasofaryngeálne a tracheostomické odsávacie cvičenia. Naprogramované emočné stavy automaticky vyjadrujú neverbálne signály: kľudný, ustarostený, úzkostný a letargický. Aktívny motorický reflex pravej paže: tras ruky, mačkanie ruky, zdvihnutie ruky a abnormálne držanie tela (dekortikálna/decerebrálna stuhlosť). Variabilná pľúcna poddajnosť. Realistické klinické príznaky mŕtvice zahŕňajú pokles tváre, slabosť pravej paže, postkortikálna/decerebrálna stuhlosť a reakcia na bolesť. Programovateľná automatická reakcie na tlakovú bolesť. Tlakové citlivé oblasti: bilaterálny nadočnicový zárez, trapézové zovretie (ľavá paža), abrázia koreňa hrudnej kosti a nechtové hrany pravého prostredníka. Pokročilá simulácia respiračného úsilia umožňuje realistické scenáre odstavenia. Programovateľné potenie a slzenie. Mužská močová katetrizácia s programovateľným návratom tekutiny. Počítačom riadený indikátor množstva moči a zmesi moči a/alebo krvi. Programovateľná inkontinencia. Obsahuje ultrazvukový modul a monitor vitálnych funkcií, ktorý je bezdrôtovo prepojený so simulátorom. | 1
15 | Simulátor dospelého človeka pre ošetrovateľské prípady | Simulátor dospelého človeka pre ošetrovateľské prípady, ktorý má bezdrôtovú konektivitu s riadiacou jednotkou. Vymeniteľné mužské a ženské genitálie umožňujú nacvičovať katetrizáciu. Konečník umožňuje vykonávať klystíry a odstraňovať črevné tekutiny zavedené prostredníctvom trubice. Softvér nainštalovaný na počítači s plnou bezdrôtovou konektivitou formou rádiofrekvenčnej jednotky umožňujúci silný signál v rámci simulačného centra. Taktiež musí byť dosiahnutá stabilita signálu prepojenia riadiacej jednotky so simulátorom. Softvér sa požaduje, aby bol bezplatný, aby ho bolo možné inštalovať aj na iné zariadenia bez obmedzenia licencie a bez limitácie užívateľov. Softvér s naprogramovanými klinickými scenármi a možnosť vytvárania vlastných. Požaduje sa spontánne dýchanie simulátora. Predpripravené scenáre sú umiestnené a nainštalované v softvéri s možnosťou vytvárania si aj vlastných. Bezdrôtové prepojenie s virtuálnym monitorom vitálnych funkcií, ktorý je súčasťou. Aktívne oči: programovateľná miera žmurkania, veľkosť zreníc a reakcie zreníc. Programovateľné silné alebo mierne záchvaty. Obsiahnuté rečové reakcie v softvéri. Obsahuje lekársku históriu pacienta. Ťažké zabezpečenie dýchacích ciest: laryngospazmus, opuch hltana, opuch jazyka. NG / OG intubácia a kŕmenie. Zvuky čriev v jednotlivých častiach. Intravenózny prístup na oboch stranách pre bolus a infúzie. Miesta pre nácvik intramuskulárneho zavádzania na deltovom svale a stehne. Kolostómia, ileostómia a starostlivosť o stómie. Možnosť gynekologických vyšetrení. Vykonávanie bimanuálne vyšetrenie panvy s vymeniteľnými maternicami. Možnosť pripojenia reálnych EKG elektród a monitoring rytmov v reálnom čase. Päť vymeniteľných ľavých pŕs obsahujúce fibrocystické ochorenia, benígny nádor, veľký sarkóm, skirhotický karcinóm a zatiahnutá bradavka. Ventilácie sú merané a zaznamenávané do protokolu. Reálne záznamy hodnôt z glukózového testu pomocou odberu krvnej vzorky z prstu. | 1
16 | Pokročilý simulátor dospelého človeka pre ošetrovateľské prípady | Pokročilý simulátor dospelého človeka pre ošetrovateľské prípady, ktorý má bezdrôtovú konektivitu s riadiacou jednotkou. Softvér nainštalovaný na počítači s plnou bezdrôtovou konektivitou formou rádiofrekvenčnej jednotky umožňujúci silný signál v rámci simulačného centra. Taktiež musí byť dosiahnutá stabilita signálu prepojenia riadiacej jednotky so simulátorom. Softvér sa požaduje, aby bol bezplatný, aby ho bolo možné inštalovať aj na iné zariadenia bez obmedzenia licencie a bez limitácie užívateľov. Softvér s naprogramovanými klinickými scenármi a možnosť vytvárania vlastných. Musí obsahovať spontánne dýchanie simulátora. Mrkanie a reakcia zorníc. Miesta na subkutánne vstupy v hornej časti paže. Bezdrôtový prenos hlasu. Programovateľné záchvaty. Opuch jazyka, laryngospasmus a opuch hltanu. Tracheostomický otvor. Obojstranné hmatateľné pulzy: karotický, brachiálny, radiálny, femorálny, popliteálny a nožný. Záznam odozvy na kvalitu KPR v reálnom čase. Obojstranné oscilometrické monitorovanie krvného tlaku pomocou skutočných prístrojov. Predlaktie a ruka pre IV prístup na oboch stranách. NG/OG podávanie výživy a liekov. Oblasť pod kľúčovou kosťou pre centrálny žilový katéter: ošetrovanie, starostlivosť o katéter a zavádzanie tekutín/liekov. Detekcia zavedenia NG trubice do žalúdka. Starostlivosť o rany. Dekubitálne vredy, vredovité chodidlo. Vyšetrenie prsníkov. Monitor vitálnych funkcií, ktorý je bezdrôtovo prepojený so simulátorom je súčasťou balenia. Elektronicky programovateľná cyanóza. Pravé prsia: normálny prsník, prsník s fybrocystickými zmenami, prsník s vpadnutou bradavkou. Možnosť testovania glukózy odberom z prstu. Ľavé prsia: prsník so samostatnými benígnymi uzlinami, prsník s benignou masou, prsník s veľkým sarkómom, prsník so skirhotickým karcinómom. Laváž žalúdka a nútená výživa. | 1
17 | Pokročilý pediatrický simulátor 5 ročného chlapca | Pediatrický pokročilý simulátor s riadiacim softvérom na tablet, ktorý imituje 5 ročného chlapca. Softvér nainštalovaný na počítači s plnou bezdrôtovou konektivitou formou rádiofrekvenčnej jednotky umožňujúci silný signál v rámci simulačného centra. Taktiež musí byť dosiahnutá stabilita signálu prepojenia riadiacej jednotky so simulátorom. Možnosť výberu aj rezervného prepojenia cez Bluetooth. Softvér sa požaduje, aby bol bezplatný, aby ho bolo možné inštalovať aj na iné zariadenia bez obmedzenia licencie a bez limitácie užívateľov. Softvér s naprogramovanými klinickými scenármi a možnosť vytvárania vlastných. Musí obsahovať spontánne dýchanie simulátora. Schopný simulácie realistických emócií prostredníctvom tvárových výrazov, pohyb a reč. Realistické tvárové výrazy a emócie. Obojstranný vnútro žilový prístup na predlaktí podporuje odoberanie vzoriek a nepretržitú infúziu. Simulátor ilustruje desať tvárových výrazov, simuluje taktiež rôzne bežné emočné stavy pre lepšie priblíženie chovania pacienta. Pri nastavení emočného stavu simulátora napríklad na letargický, očné viečka sa automaticky sklopia, pohyb hlavy sa spomalí a pacient začne pravidelne zívať. Softvér umožňuje vytvárať si vlastné tvárové výrazy a emócie. Možnosť merania glukózy. Obsahuje nasledujúce prednastavené stavy: Zlosť, prechodná bolesť, pretrvávajúca bolesť, úžas, zvedavosť, obavy, úzkosť, plač, zívanie, apatia. Interaktívne oči a koža meniaca farbu umožňuje simulátoru znázorňovať známky meniacich sa emočných stavov, traumat a množstva ďalších neurologických chorôb a stavov. Vstavaný snímač kapilárneho návratu. Automatické horizontálne sledovanie a manuálne vertikálne sledovanie. Škúlenie: rozbiehavé a zbiehavé. Nystagmus: zášklby očnej buľvy. Blefarospasmus: zášklby očných viečok. Ptóza: pokles očných viečok. Realistický voľný pohyb očí. Nezávislá reakcia zreníc na svetlo. Katetrizácia močovodu s programovateľným výtokom. Mydriáza: rozšírenie zornice. Anizokória: rozdielne veľkosti zreníc. Programovateľná miera mrkania. Zhodná reakcia zreníc na svetlo. Bezdrôtové prepojenie s virtuálnym monitorom vitálnych funkcií, ktorý je súčasťou. | 1
18 | Pediatrický simulátor ročného dieťaťa | Pediatrický simulátor ročného dieťaťa, ktorý sa ovláda prostredníctvom počítača a jeho softvéru. Softvér nainštalovaný na počítači s plnou bezdrôtovou konektivitou formou rádiofrekvenčnej jednotky umožňujúci silný signál v rámci simulačného centra. Taktiež musí byť dosiahnutá stabilita signálu prepojenia riadiacej jednotky so simulátorom. Podpora bežných pacientskych polôh, vrátane sedu či ľahu na chrbte Softvér sa požaduje, aby bol bezplatný, aby ho bolo možné inštalovať aj na iné zariadenia bez obmedzenia licencie a bez limitácie užívateľov. Simulátor so spontánnym dýchaním. Anatomicky presná ústna dutina a dýchacie cesty. Súčasťou sú vstavané pediatrické scenáre. Súčasťou je aj softvérová funkcia vytvárania scenárov užívateľom. Možnosť prepojenia s bezdrôtovým virtuálnym monitorom vitálnych funkcií, pre skvalitnenie simulačnej výučby. Veľkosť 1 ročného dieťaťa. Podpora bežných pacientskych polôh, vrátane sedu či ľahu na chrbte. Programovateľná frekvencia žmurkania. Aktívna reakcia zreníc na svetlo. Záchvaty s voliteľnou intenzitou. Viac ako 50 vopred nahraných hlasových reakcií. Možnosť vytvárania laboratórnych testov a výsledkov. Zvuky dýchacích ciest. Orálna a nazálna endotracheálna intubácia. Opuch jazyka. Miesta pre nácvik ošetrovanie tracheostómie; tracheálne odsávanie – bez použitia tekutín. Detekcia a záznam hĺbky tracheálnej intubácie. Podpora monitorovania EKG pomocou reálnych zariadení. Defibrilácia, kardioverzia a kardiostimulácia za použitia reálnych zariadení a skutočnej energie. Odozva v reálnom čase na kvalitu kompresií a ventilácií. Vnútorný akumulátor poskytuje prevádzku bez potreby sieťového napájania. Centrálna cyanóza s rôznymi intenzitami. Hmatateľný pulz na oboch stranách (automatický): karotický, brachiálny, radiálny a femorálny pulz. Intraoseálny prístup na proximálnej časti holene. | 1
19 | Trenažér pre starostlivosť o tracheostómiu | Torzo trenažéra imitujúci dospelého človeka so zameraním na precvičovanie tracheotomických schopností a starostlivosti pre pacientov s respirátormi. Možnosť výučby gastrointestinálnej starostlivosti cez nosové a orálne miesta. Požiadavka na obsahovanie priedušnice, pažeráka, pľúc a žalúdka. Možnosť nacvičovania správnej techniky odsávania. Taktiež možnosť starostlivosti o NG trubičku. | 2
20 | Simulátor preležanín s vymeniteľnými vložkami | Simulátor preležanín s vymeniteľnými vložkami. Možnosť využitia v ošetrovateľských scenároch, vrátane hodnotenia bolesti, ultrazvukového hodnotenia poškodenia hlbokých tkanív a nekrotického odstránenia tkaniva. Možnosť posúdenia tlakových vredov a hlbokého tkaniva ultrazvukom. Tréning prevencie a liečby dekubitov, čistenia, obliekania. Realistická reprodukcia ľudského tkaniva pre reálne tréningové prostredie. Tréningové zručnosti. Simulátor sa dá umiestniť na stôl. Ultrazvukové hodnotenie sedacej oblasti. Čistenie, obliekanie, aplikácia liekov, práca s nekrotickým tkanivom. Musí obsahovať aspoň štyri typy boľavých sakrálnych vredov (stupeň 2, stupeň 3, stupeň 4 s granulací a stupeň 4 s kapsami), jeden typ ischiatického vredu, dva typy echo podložiek, jedna sada na odstránenia nekrotického tkaniva, jeden spotrebný materiál sada (simulovaný hnis, krv, exsudát a nekrotické tkanivo). Úložný kufrík je v balení. | 4
21 | Simulátor k nácviku hrudnej drenáže a hrudnej punkcie | Simulátor vhodný pre vykonávanie drenáže a punkcie hrudníka. Umožňuje vďaka vložkám vykonávať hrudnú drenáž rôznymi technikami, a to vrátane tých, ktoré využívajú ultrazvuk. Zníženie intrapleurálneho tlaku odsatím vzduchu punkčnou ihlou v prípade tenzného pneumotoraxu. Zavádzanie hrudného drénu s pomocou ultrazvuku, vpich ihly pozorovaný priamo, ultrazvukové zobrazenie hrude. Zavádzanie hrudného drénu – schopnosť rozoznať správnu pozíciu, inciziu, prienik hrudnou stenou, perforácia pohrudnice atď. Fixácia drénu k hrudnej stene kožným stehom. Model hrude dospelého muža so zdvihnutými rukami . Vhodné k prevádzke zákrokov v polohe v ľahu, v sede alebo v predklone . Na simulátore je jasne viditeľný sternálny uhol, kľúčne kosti, rebrá, veľký prsný sval a najširší sval chrbta. Vnútorná štruktúra, ktorú je možné snímať ultrazvukom – membránové štruktúry a pneumotorax. Špeciálne nádržky sa dajú naplniť tekutinou alebo falošnou krvou a simulovať tak pľúcny výpotok . Vďaka nádržkám, v ktorých je vzduch, je hrudná punkcia ešte realistickejšia, pretože skutočne dochádza k jeho odsatiu. | 2
22 | Simulátor respiračných vyšetrení dospelého | Simulátor respiračných vyšetrení dospelého človeka s dostupnými 10 pľúcnymi a 23 srdcovými zvukmi zahrňujúcimi normálne, bežné a špecializované stavy. Anatomicky presné zobrazenie trupu pacienta stredného veku. Možnosť presného umiestnenia stetoskopu. Možnosť umiestniť do postele alebo na stojan. Navrhnuté na základe výsledkov EKG pacienta a rentgenových snímkov. Rôzna rýchlosť dýchania pre rôzne úrovne zručností. Zvuky dýchania ústami doplňujú periférne vyšetrenia pacienta. Trup dospelého človeka stredného veku, možná simulácia muža, alebo ženy. Vyšetrenie dýchacieho a kardiovaskulárneho systému je možné vykonávať v vzpriamenej polohe, alebo v polohe na chrbte. Model je možné použiť pre mužské a ženské scenáre. Možné použitie externého reproduktoru a 3,5mm pomocného kábla. | 1
23 | Simulátor novorodenca s vyhodnotením | Simulátor novorodenca s vyhodnotením. Softvér nainštalovaný na počítači s plnou bezdrôtovou konektivitou formou rádiofrekvenčnej jednotky umožňujúci silný signál v rámci simulačného centra. Taktiež musí byť dosiahnutá stabilita signálu prepojenia riadiacej jednotky so simulátorom. Softvér sa požaduje, aby bol bezplatný, aby ho bolo možné inštalovať aj na iné zariadenia bez obmedzenia licencie a bez limitácie užívateľov. Simulátor so spontánnym dýchaním. Nastaviteľné rôzne dychové frekvencie. Softvér s naprogramovanými klinickými scenármi. Súčasťou je taktiež vytváranie vlastných stavov a scenárov. Možnosť prepojenia s bezdrôtovým virtuálnym monitorom vitálnych funkcií, pre skvalitnenie simulačnej výučby. Rôzne dychové frekvencie. Zrejmé zdvíhanie hrudníka pri ventilácii pomocou masky. Pľúcne ventilácie sa merajú a zaznamenávajú programovateľné jednostranné zdvíhanie a klesanie hrudníka. Jednostranné pľúcne odozvy synchronizované s dychovou frekvenciou. Kompletná rada EKG rytmov. Hladké a ohybné celé telo. Použitie skutočných zariadení pre meranie EKG. eCPR – monitor a trenažér pre vykonávanie KPR v reálnom čase. Vo vnútri tela vstavané zásobníky plnené vzduchom a tekutinou pre autentickosť výučby. Účinné kompresie hrudníka vytvárajú hmatateľné pulzy a aktivujú EKG. Zdravé a anomálne srdcové odozvy. Virtuálne umiestnenie elektród a defibrilácia. Viditeľná centrálna cyanóza s programovateľnou intenzitou. Pulzy pod fontanelou a v pupočnej šnúre, brachiálne pulzy. Krvný tlak závislý na pulzoch. Realistická pupočná šnúra. Meranie krvného tlaku pomocou skutočného tlakomeru. Hodnoty preduktálnej a postduktálnej saturácie kyslíkom simulované na monitore pacienta. Programovateľný plač a poplakávanie. Vymeniteľné mužské a ženské pohlavní orgány. Monitor vitálnych funkcií bezdrôtovo prepojený s riadiacou jednotkou, jeho softvérom, je súčasťou. | 1
24 | Trenažér klyzmy | Trenažér klyzmy s realistickým vzhľadom a s možnosťou polohovania pomocou stojana. Nácvik s katétrami s rôznymi veľkosťami. Model torza zadku pre umiestnenie na stôl. Možnosť zavádzania a odstraňovania umelých výkalov. Možnosť glycerínového klystíru. Zamedzenie prietoku. Ventil pre zamedzenie spätného toku. Ventil zamedzujúci spätnému toku. Možnosť zamedzenia prietoku po vybratí katétra. Jednoduchý trenažér pre čiastkovú prácu a jednoduchú ale praktickú výučbu. | 4
25 | Trenažér pre nácvik NG, OG a PEG zručností | Trenažér pre nácvik NG, OG a PEG zručností. Možnosť nácviku práce s enterálnou výživou. Model s možnosťou využitia aspoň troch ciest, ktorými sa dajú viesť sondy. Polohu sond je možné kontrolovať ako auskultáciou, tak priamym pozorovaním. Možnosť umiestnenia simulátora aj do ošetrovateľskej postele. Simulátor musí byť kompaktný a prenosný a má pohyblivý krk, takže študenti môžu trénovať aj správne polohovanie krku a hlavy. Simulátor dodávaný aj s panelom, na ktorom možno demonštrovať, kadiaľ je enterálna výživa vedená. Taktiež sa požaduje mať súčasťou balenia aj anatomický nákres hrudníka pre lepšiu demonštráciu študentom. Možnosť použitia skutočnej tekutej stravy. Simulátor možno uviesť do Fowlerovej polohy. Cesty, ktorými možno viesť sondy, a nákres hrudníka uľahčujú demonštráciu postupov a ich pochopenie celej tematiky. Prenosný obal sa požaduje pre možnosť umiestnenia do skladu. | 4
26 | Elektrické urgentné lehátko | Urgentné lôžko pre pacientske simulátory s možnosťou elektronického polohovania pacienta, na kolieskach a so zábranami. | 1
27 | Elektrické urgentné lehátko | Lôžko pre pacientske simulátory s možnosťou elektronického polohovania pacienta, na kolieskach a so zábranami. | 6
28 | AED trenažér | Prestan AED trenažér s hlasom, ktorý dáva zrozumiteľné inštrukcie, zatiaľ čo predprogramované scenáre vykonávajú tréning. Prístroj obsahuje sadu tréningových elektród pre dospelého, batérie a transportnú brašňu. Je možné prepnúť z češtiny na slovenčinu. 5 vstavaných scenárov a ovládanie hlasitosti. Elektródy sú osadené čidlom, ktoré dokáže rozpoznať, či sú elektródy pripevnené na resuscitačnú figurínu. Možnosť prepnutia do detského režimu. Obsahuje 5 náhradných sád elektród s možnosťou využitia detského alebo dospelého pacienta. | 4
29 | Sada zranení - ošetrovateľské odliatky | Ošetrovateľské odliatky so zraneniami, ktoré sa požadujú mať uskladnené v jednom kompaktnom kufríku. Obsah sady aj so sprejom zapáchajúcim po potu a zvratkoch v pevnom úložnom kufríku pre jednoduché uloženie a transport. Požaduje sa mať súčasťou rôzne odliatky, líčidlá a doplnky pre realistickú simuláciu pre študentov. | 2
30 | Sada zranení - urgentné odliatky | Urgentné tréningové odliatky v sade, ktorá obsahuje sedem krvácajúcich upevnených zranení a pätnásť prilepiteľných odliatkov simulujúcich poranenia. Pomocou celej rady príslušenstva môžete vytvoriť aspoň sedemdesiat rôznych zranení a s použitím líčidiel zvýšiť ich realizmus. Požaduje sa mať pevný kufrík pre prehľadné umiestnenie jednotlivých simulujúcich poranení. Požadujú sa rôzne nalepovacie zranenia, líčidlá a ďalšie pomôcky, ktoré sú vhodné pre imitáciu poranenia rôznej úrovni výučby. | 2
31 | KPR figurína | Resuscitačná figurína zameraná pre nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie s okamžitou spätnou väzbou vo forme reálne zobrazovaného prietoku krvi zo srdca do mozgu pomocou LED diód. Možnosť simulovať správny záklon hlavy, podoprenie brady, nepriamu srdcovú masáž, dýchanie z úst do úst – správne prevedenie sa požaduje znázorniť aj formou prietoku krvi od srdca k mozgu. Pokiaľ masáž nie je vykonávaná správne, prietok krvi k mozgu nebude vysvietený. Možnosť záklonu hlavy a podoprenia brady. V prípade nesprávne vykonávanej masáže diódový systém musí signalizovať chybné vykonávanie stlačovania hrudníka. Prítomný akustický signál správnej hĺbky masáže formou kliku. | 2
32 | Torzo dospelého človeka KPR s metrikou | Torzo dospelého človeka KPR s metrikou a archiváciou cez softvér. Prepojenie sa požaduje cez USB kábel pre jednoduchosť a rýchlosť nastavenia a sprevádzkovania. Výmenné tvárové časti. Možnosť predsunutia dolnej čeluste. Vymeniteľná tvár pre jednoduché čistenie. Softvér na PC, súčasť ovládania torza, ktorý je voľne inštaľovateľný aj na iné počítače s bezplatnými aktualizáciami. Záznamník všeobecných prihlásení. Možnosť prihlásenia osoby alebo tímu. Možnosť okamžitého zobrazenia výsledkov. Zobrazenie hrudného koša pre vizualizáciou cvičenia. Možnosť neskoršieho zobrazenia výsledkov a archiváciu. Modul pre analýzu výkonu. Kompresia je možná trénovať aj aj bez ventilácie. Taktiež ventilácia možná trénovať aj samostatne. Možnosť vytvárania študentských kont s heslom. Taška je súčasťou. | 2
33 | Anesteziologický nerezový vozík | Anestéziologický nerezový vozík so zásuvkami, pojazdný. | 2
34 | Rozšírené školenie pre simulačné vzdelávanie | Vzdelávanie inštruktorov, lektorov, facilitátorov, technikov simulačného centra k špecifikám vzdelávania na zariadeniach simulačnej techniky a jej zakomponovanie pre výučbu inovovaných študijných programov. Vzdelávanie zabezpečujú tuzemskí/zahraniční lektori, špecialisti na simulačnú techniku. Realizácia bude prebiehať v priestoroch univerzity/fakulty s použitím nových aj existujúcich zariadení simulačnej techniky. Školenia budú realizované kombinovane online a v prezentačnej forme. Rozsah školenia spolu 40 pracovných dní. | 1
Celková cena zákazky
Softvérové riešenia plánovať na 5 rokov
Náhradné diely plánovať na 5 rokov - všade kde je potrebné
Sondy, cievky a katétre k jednotlivým figurínam
Názov firmy
Sídlo firmy
IČO
DIČ
IČ DPH
V...................................., dňa...............................................
.....................................................................
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby