## zoznam OM
Príloha č. 1 - Zoznam odberných miest
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Zoznam odberných miest el.energie
P.č. | EIC | napäťová hladina (kV) | distribučná tarifa | adresa | istič (A) | typ odberu | počet fáz | RK ročná (kW) | MRK (kW) | predpokladaná spotreba 2018,2019 (kWh) | fakturácia
1 | 24ZZS8626710000N | VN | VN ZSE - D | UKF,Dražovská 4, Nitra |  | A | 3 | 170 | 430 | 1002000 | mesačná
2 | 24ZZS4068209000Y | NN | C2-X3 ZSE-D 1T s profilom | UKF,Nábr.mládeže 91, Nitra | 120 | A | 3 |  |  | 210000 | mesačná
3 | 24ZZS4071636000D | NN | C3-X3 ZSED 1T | byt,Zvolenská 1, Nitra | 25 | C | 1 |  |  | 3000 | ročná
4 | 24ZZS4011038000P | NN | C2-X3 ZSED 1T (bez MPT) | byt,Škultétyho 3, Nitra | 25 | C | 1 |  |  | 1400 | ročná
5 | 24ZZS6026216001Y | NN | C2-X3 ZSE-D 1T s profilom | UKF,Štefánikova tr.67, Nitra | 630 | A | 3 |  |  | 164000 | mesačná
6 | 24ZZS43154230003 | NN | C2-X3 ZSED 1T (bez MPT) | Areál Patince 371 | 50 | C | 3 |  |  | 6000 | ročná
7 | 24ZVS0000008781S | NN | X3-C2 VSD 3T profil(bez MPT) | VVaPC,Hviezdoslavova 15, Sp.Nová Ves | 120 | A | 3 |  |  | 11000 | mesačná
8 | 24ZVS0000008789C | NN | X3-C2 VSD 2T (bez MPT) | VVaPC,Hviezdoslavova 15, Sp.Nová Ves | 25 | C | 1 |  |  | 3000 | ročná
9 | 24ZZS86047300008 | VN | VN ZSE -D | UKF,Tr.A.Hlinku 1, Nitra |  | A | 3 | 250 | 360 | 1100000 | mesačná
10 | 24ZZS8629050000O | VN | VN ZSE - D | UKF,Kraskova 1, Nitra |  | A | 3 | 50 | 100 | 156000 | mesačná
11 | 24ZZS86172400004 | VN | VN ZSE - D | ŠD Nitra,Slančíkovej 1, Nitra |  | A | 3 | 110 | 520 | 620000 | mesačná
12 | 24ZZS8638830000G | NN | C2-X3 ZSE-D 2T s profilom | ŠD Zobor,Dražovská 2, Nitra | 500 | A | 3 |  |  | 600000 | mesačná
13 | 24ZZS86368100007 | NN | C2-X3 ZSE-D 1T s profilom | ŠD Brez.háj,Nábrežie mládeže 1, Nitra | 305 | A | 3 |  |  | 370000 | mesačná
14 | 24ZZS4082153000Y | NN | C2-X3 ZSE-D 2T s profilom | ŠD Zobor, blok S,Dražovská 2, Nitra | 200 | A | 3 |  |  | 60000 | mesačná
15 | 24ZZS4083055000N | NN | C2-X3 ZSED 1T | ŠD Zobor,blok H, Dražovská 2, Nitra | 100 | C | 3 |  |  | 110000 | ročná
16 | 24ZZS6011840000I | NN | C2-X3 ZSE - D 1T s profilom | UKF,Hodžova 1, Nitra | 100 | A | 3 |  |  | 130000 | mesačná
17 | 24ZZS4061117000R | NN | C2-X3 ZSED 1T (bez MPT) | byt,Nábr.mládeže 65, Nitra | 15 | C | 1 |  |  | 100 | ročná
[9 empty] | spolu | 4546500