UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Rektorát/CUP/Fakulta:		Fakulta prírodných vied

- Pracovisko:				Katedra botaniky a genetiky

- Názov predmetu zákazky:  	Nákup prístroja VÝROBNÍK S VODNÝM CHLADENÍM – 1ks

- Stručný opis:

Predmet zákazky požadujeme zrealizovať vrátane všetkých súvisiacich nákladov t.j. balenia, dopravy, doručenia na konkrétne pracovisko, montáže a inštruktáže k práci s prístrojom.

- Bližšia špecifikácia (ak je potrebná):

- Produkcia ľadu za 24 hod: 21 kg

- Kapacita zásobníka: 4 kg / 310 kociek

- Príkon: 320 W

- Napätie: 230 V / 50 Hz / 10 A

- Rozmery: Š x H x V (bez nožičiek): 355 x 404 x 590 mm

- Druh chladenia: A - vzduchom / W - vodou

- Príslušenstvo: lopatka, prívodnej hadice 3/4 ", odpadová hadica DN 24

- Nový elektronický programátor- pre nárast a pokles teploty

- Automatické odmrazovanie

- Poistky voči prehriatiu

- Nerezové prevedenie.

Termín dodania: do 15.11.2021

Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe:          objednávky

- Predpokladaná hodnota zákazky:

„Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje Predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10.“

- Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do ....8.10.2021......... do ....16:00...... hod.

- Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail):  Katedra botaniky a genetiky, Nábrežie mládeže 91, 949 01 Nitra (bpirselova@ukf.sk)

- Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom   DPH, bude sa hodnotiť cena celkom. Neposkytujeme zálohové platby, ale faktúru s 30-dňovou  splatnosťou.

- Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: doc. RNDr. Beáta Piršelová, PhD., 037/6408 576, bpirselova@ukf.sk

- Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru, ktoré je predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa: 4.10.2021