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Výzva na predloženie cenovej ponuky


1. Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2. Rektorát/CUP/Fakulta:		Fakulta prírodných vied 

3. Pracovisko:				Katedra botaniky a genetiky 

4. Názov predmetu zákazky:  	Nákup prístroja VÝROBNÍK S VODNÝM CHLADENÍM – 1ks

5. Stručný opis: 			
Predmet zákazky požadujeme zrealizovať vrátane všetkých súvisiacich nákladov t.j. balenia, dopravy, doručenia na konkrétne pracovisko, montáže a inštruktáže k práci s prístrojom.

6. Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): 
· Produkcia ľadu za 24 hod: 21 kg
· Kapacita zásobníka: 4 kg / 310 kociek
· Príkon: 320 W
· Napätie: 230 V / 50 Hz / 10 A
· Rozmery: Š x H x V (bez nožičiek): 355 x 404 x 590 mm
· Druh chladenia: A - vzduchom / W - vodou
· Príslušenstvo: lopatka, prívodnej hadice 3/4 ", odpadová hadica DN 24
· Nový elektronický programátor- pre nárast a pokles teploty
· Automatické odmrazovanie
· Poistky voči prehriatiu
· Nerezové prevedenie.
Termín dodania: do 15.11.2021
Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe:          objednávky 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  
„Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje Predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10.“

8. Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do ....8.10.2021......... do ....16:00...... hod.

9. Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail):  Katedra botaniky a genetiky, Nábrežie mládeže 91, 949 01 Nitra (bpirselova@ukf.sk)

10.  Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom   DPH, bude sa hodnotiť cena celkom. Neposkytujeme zálohové platby, ale faktúru s 30-dňovou  splatnosťou. 

11. Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: doc. RNDr. Beáta Piršelová, PhD., 037/6408 576, bpirselova@ukf.sk

12. Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru, ktoré je predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa: 4.10.2021
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