## Hárok1
Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky
Uchádzač (obchodné meno a adresa sídla) :............................................................................................................................................................... IČO: ...........................
Názov tovaru | Množstvo | JC bez DPH zaokrúh. na 2 desat. miesta | JC s DPH zaokrúh. na 2 desat. miesta | Sadzba DPH | Celkom bez DPH | Celkom s DPH
Holendrová spojka s prevlečnou matkou 25 x 1" | 2 ks
Mechanická spojka s vonkajším závitom 32 x 3/4", pre spájanie LDPE a HDPE hadíc, z polypropylénu (PP) | 1 ks
Hadica kvapková 16 mm, s rozostupom kvapkovačov 33 cm, výdatnosť kvapkovača 2 l/hod pri 1 bar | 50 m
Elektoventil Hunter PGV-101-MMB 1", hranatý s vonkajším závitom a reguláciou prietoku (resp. ekvivalent v porovnateľnej alebo vyššej kvalite) | 2 ks
Hadica 20 x 1,5 mm LDPE 6 bar, čierna, UV stabilizovaná | 80 m
Mechanická spojka s vonkajším závitom 25 x 3/4", pre spájanie LDPE a HDPE hadíc, z polypropylénu (PP) | 1 ks
Koleno 3/4" FF, mosadzné, pre inštaláciu rozvodov vody | 1 ks
Vsuvka 1/2" MM, mosadzná, pre inštaláciu rozvodov vody | 2 ks
Vsuvka 3/4" MM, mosadzná, pre inštaláciu rozvodov vody | 1 ks
Vsuvka 1" MM, mosadzná, pre inštaláciu rozvodov vody | 3 ks
Šróbenie priame 1", mosadzné, s prevlečnou maticou a plochým tesnením pre inštaláciu rozvodov vody | 1 ks
Zátka na potrubie z polypropylénu (PP), záslepka 20, pre zaslepenie LDPE a HDPE hadíc, tlaková rada PN 16 | 3 ks
Hadica 25 x 3,5 mm LDPE 10 bar | 20 m
Hadica 32 x 4,4 mm LDPE 10 bar | 15 m
Guľový ventil MF 3/4" - motýľ, z niklovanej mosadze, pre max. tlak 25 bar | 1 ks
Koleno 20 z polypropylénu, pre spájanie LDPE a HDPE hadíc, tlaková rada PN 16 | 2 ks
Koleno 25 z polypropylénu, pre spájanie LDPE a HDPE ghadíc, tlaková rada PN 16 | 4 ks
Koleno 32 z polypropylénu, pre spájanie LDPE a HDPE ghadíc, tlaková rada PN 16 | 5 ks
Spojka - Quick joint 16 x 3/4" vonkajší závit, z polypropylénu | 1 ks
Kábel LiYY 5 x 0,5 mm | 2 m
Objímka 25 -30 - 3/4" na fixovanie hadíc a potrubí | 10 ks
Objímka 32 -37 - 1" na fixovanie hadíc a potrubí | 15 ks
Kombinovaná skrutka 8 x 80 pre uchytenie objímky v stene, pozinkovaná | 25 ks
Koleno 25 x 3/4" vnútorný závit, z polypropylénu (PP), tlaková rada PN 16 | 1 ks
Hadička 5,5 x 3 mm, flexibilná z PVC pre mikrozávlahy, prepojiteľná s kvapkacími ihlami | 65 m
Hadička 5/7mm, flexibilná z PVC, na prepájanie rosičov | 10 m
Rosič - zahmlievač na zavlažovanie a úprvau mikroklímy v skleníkoch, spotreba vody 35 l/hod., dostrek 1 m | 12 ks
spojka rozoberateľná na spojenie rosiča cez hadičku PVC 5/7 mm | 12 ks
Dierovač, na dierovanie hlavného potrubia pre pripojenie spojky alebo kvapkača | 1 ks
Riadiaca jednotka Hunter XCORE 201i E interier, pre riadenie automatickej závlahy, pre 2 sekcie, 3 nezávislé programy, 3x4 štartovacie časy, trvalá pamäť, ochrana proti skratu, pauza medzi sekciami, vrátane transformátora na 24 V, možnosť diaľkového ovládania, záložný zdroj 3 V batéria (alebo ekvivalent v porovnateľnej alebo vyššej kvalite) | 1 ks
Záhradný ventil 1/2" - otočný, mosadzný, koliesko z hliníkovej liatiny s povrchovou úpravou komaxit, max. tlak 10 bar, s nádstavcom pre hadicu s 1" závitom | 1 ks
T-kus redukovaný 1" x 1/2" x 1", FF mosadzný, pre inštaláciu rozvodov vody | 1 ks
Vsuvka redukovaná MM-3/4"x 1/2", mosadzná, pre inštaláciu rozvodov vody | 2 ks
Filter pre mechanickú filtráciu vody, s vložkou 5" sieť 50 mcr - 1", s klik systémom pre zabránenie samovoľnému uvoľneniu, s kľúčom na otváranie a uzatváranie filtra, hlava z polypropylénu vystužená mosadznou vložkou 1", transparentná nádržka, odvzdušňovací ventil, maximálny prietok 1200 l/hod., max tlak. 8 bar | 1
Predĺženie 1" - 50 mm - mosadz, pre inštaláciu rozvodov vody | 2 ks
Pripojovací 2 - ramenný rozdeľovač 1" s prevlečnými matkami vhodný pre zostavy s elektromagnetickým ventilom s vonkajším závitom 1" | 1 ks
Zakončovací prvok na rozdeľovač s tesniacim krúžkom 1" | 1 ks
Tesniaca niť na tesnenie armatúr so závitom, vhodné pre plastové a mosadzné spoje, polyamidový prameň s inertnou maznou pastou (balenie = 160 m) | 1 ks
Adaptér mosadzný s vnútorným závitom 1", pre pripojenie rýchlospojky na záhradných ventiloch | 1 ks
Koleno 32 x 1" vonkajší závit z polypropylénu (PP), tlaková rada PN 16 | 1 ks
T-kus s vnútorným závitom 20 x 3/4" x 20, z polypropylénu pre spájanie LDPE a HDPE hadíc, tlaková rada PN 16 | 1 ks
Spojka Quick joint 20 x 16 - redukovaná, z polypropylénu | 4 ks
zavlažovacia koncová ihla - 90° 2 l/hod, pre fixovanie hadičiek mikrozávlahy, na hadičku 5,5x3 mm | 50 ks
CENA CELKOM SPOLU vrátane dopravy a vyloženia na pracovisko | X | X | X | X
Platca DPH*
Neplatca DPH*
*nehodiace sa vyškrtnúť
V................................. dňa...................................
Meno a podpis a pečiatka oprávneného zástupcu uchádzača: ............................................................................................................................