UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Rektorát/CUP/Fakulta:		Fakulta prírodných vied

- Pracovisko:				Katedra botaniky a genetiky

- Názov predmetu zákazky:  	Nákup prístroja CHLADENÝ INKUBÁTOR S NÚTENOU CIRKULÁCIOU VZDUCHU  – 1ks

- Stručný opis:

Predmet zákazky požadujeme zrealizovať vrátane všetkých súvisiacich nákladov t.j. balenia, dopravy, doručenia na konkrétne pracovisko, montáže a inštruktáže k práci s prístrojom.

- Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): objem 150 l, nastaviteľná teplota RT +3 až +40°C, ovládanie mikroprocesorové s LCD ovládacím panelom, dvierka plné, ochrana proti prehriatiu.

Termín dodania: 30.9.2021

Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe:          objednávky

- Predpokladaná hodnota zákazky:

„Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje Predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10.“

- Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do2 ....30.06.2021......... do3 ....10:00...... hod.

- Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail):  Katedra botaniky a genetiky, Nábrežie mládeže 91, 949 01 Nitra (llengyelova@ukf.sk)

- Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom   DPH, bude sa hodnotiť cena celkom. Neposkytujeme zálohové platby, ale faktúru s 30-dňovou  splatnosťou.

- Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: RNDr. Libuša Lengyelová, PhD., 037/6408 576, llengyelova@ukf.sk

- Dodávateľ musí mať oprávnenie na poskytovanie služby, ktorá je predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa: 25.6.2021

______________

1 nehodiace sa vyčiarknuť

2 v tvare deň, mesiac, rok

3 uviesť presnú hodinu

4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné