Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky
Predmet zákazky: Laboratórne prístroje na meranie kvality vody a pôdy
[bookmark: _Hlk511725780]Odborná špecifikácia: 
· 1 ks Vodeodolný prenosný oxymeter, kufríkový set. (Prístroj so sondou, 2 ks PTFE membrán, nulovací roztok (230 mL), electrolyt (30 mL), ochranný kryt sondy, 2 tesněnie, 2 x 100 mL plastové kadinky, PC software, baterie, manuál, certifikát, kit na údržbu a přenosný kufrik)

· 1ks Prenosný multimeter - Prenosný vodotesný prástroj na meranie pH, vodivosti, TDS a teploty
Má internú pamäťna meranie dát, dve sondy sú zabudované v jednom tele. Dodávané v kufríku
[bookmark: _GoBack]
· 1 ks Rapitest 3-cestný digitálny analyzér pH pôdy, teploty pôdy a úrodnosti pôdy /N-P-K/ - Digitálny prístroj na stanovenie pH pôdy, teploty pôdy a úrodnosti pôdy /N-P-K/. 

· 1 ks Ručný microtom - Sklenená doska (priemer 65 mm)
Vnútorná svorka pre upínanie
Mikrometrická skrutka v základni pre posúv
Rozsah rezu od 10µm
Maximálne rezanie: 500 mikrónov (0,5 mm)



Ostatné podmienky:
· Požadovaný termín dodania :  do 30 dní od doručenia objednávky



