UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Rektorát/CUP/Fakulta:		Fakulta prírodných vied

- Pracovisko:				Katedra fyziky

- Názov predmetu zákazky: 		Tenzometrický snímač – 1 ks

- Stručný opis:

- Presný ohybový snímač typu "S". Meranie v smere tlaku aj ťahu.

- rozsah 2 kN, citlivosť 2 mV/V, kábel 2m

Vrátane dopravy, balného a vyloženia na pracovisko.

Ak sa v opise uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. V prípade, že bude ponúknutý tovar, ktorý bude ekvivalentom navrhovaného referenčného produktu, ekvivalent musí mať technickú špecifikáciu rovnakej, alebo vyššej kvality. Ekvivalentné riešenie musí spĺňať požiadavky na min. zadané parametre, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené.

Termín dodania: do 13. 12. 2021

- Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): v prílohe (áno/nie)

Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe: objednávky

- Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje PHZ a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10.

- Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do 12. 11. 2021 do 10,00 hod.

- Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): oalshantir@ukf.sk

- Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

- Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Omar Al-Shantir, tel.: 0911 911 746, oalshantir@ukf.sk

- Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Neposkytujeme zálohové platby, akceptujeme faktúru s 30-dňovou splatnosťou odo dňa doručenia

verejnému obstarávateľovi.

V Nitre dňa: 8. 11. 2021