5/2020  úČINNOSť OD 12.2.2020

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Rektorát/CUP/Fakulta:	              Fakulta prírodných vied

- Pracovisko:                                              Katedra geografie a regionálneho rozvoja

- Názov predmetu zákazky: 		Slnečná fólia referenčný produkt napr. Baader AstroSolar OD 20x30 cm – 4 ks

- Stručný opis: Slnečná fólia napr. Baader Planetarium AstroSolar® Safety Film s optickou hustotou 5.0 OD bude určená najmä na vizuálne pozorovanie pri vysokých zväčšeniach a čiastočne aj na fotografovanie Slnka. Slnečná fólia sa bude umiestňovať vždy pred objektívy ďalekohľadu, fotoaparátu, videokamery či hvezdárskeho teleskopu a bude ňou možné bezpečne pozorovať rôzne javy vo fotosfére Slnka - slnečné škvrny, zatmenie Slnka, prelety satelitov alebo lietadiel cez slnečný disk, tranzity planét atď.). Slnečná fólia Baader Planetarium AstroSolar požadujeme rozmery 20x30cm, s možnosťou ju nastrihať, upraviť a podľa potreby použiť pre rôzne veľké objektívy ďalekohľadov, fotoaparátov, videokamier alebo astro teleskopov. Optická hustota 5.0 OD znamená, že slnečné žiarenie je zredukované na 1 : 100 000 pôvodnej hodnoty. Slnečná fólia napr. Baader Planetarium AstroSolar® Safety Film požadujeme obojstranne viacnásobne vrstvenú - metalizáciu s vysokou hustotou na oboch stranách slnečnej fólie, aby bolo zabezpečené rovnomerné filtrovanie bez nebezpečných efektov, výsledkom ktorej bude extrémne kontrastný obraz slnka s charakteristikami neutrálnej hustoty. Slnko sa zobrazí v jeho skutočnej „farbe" – neutrálnej bielej, (prípadne aj v inom zafarbení, napr. fialová, oranžová). Požadujeme, aby slnečná fólia spĺňala všetky bezpečnostné požiadavky EU pre ochranu zraku (značka CE). Dôkaz (doklad, certifikát alebo iný rovnocenný doklad) o tom, že ponúkaný tovar spĺňa uvedenú požiadavku uchádzač preukáže scanom tohto dokladu, alebo uvedie link web stránky, kde je doklad, certifikát alebo iný rovnocenný doklad verejnosti dostupný.

Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuku uchádzača na tovar, ktorý je ekvivalentom k uvedenému referenčnému produktu, pokiaľ tento bude mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.

Obsah balenia: hárok slnečnej fólie s rozmermi 20x30cm (budeme objednávať 4 ks)

vrátane dopravy, vyloženia na pracovisko, montáže, zaškolenia a ďalších súvisiacich
nákladov1

- Bližšia špecifikácia (ak je potrebná): v prílohe (áno/nie1)

Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe: objednávka / zmluva (ak zmluva, musí byť súčasťou výzvy)

Termín dodania: do 30 dní od doručenia objednávky

- Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje Predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10.)

- Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do2 15.7.2021 do315,00 hod.

- Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): rmicudova@ukf.sk

- Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

- Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Renáta Mičudová, č.tel.: 0376408635, e-mail: rmicudova@ukf.sk

- Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru/poskytovanie služby/realizáciu prác, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Neposkytujeme zálohové platby, ale faktúru s 30-dňovou  splatnosťou.

V Nitre dňa: 1.7.2021

_______________

1 nehodiace sa vyčiarknuť

2 v tvare deň, mesiac, rok

3 uviesť presnú hodinu

4 napr. najnižšia celková cena s DPH alebo iné, ak je potrebné