Príloha.

| Popis položky | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kábel 3Cx1,5 CYKY-J | 100 | m |  |  |  |  |
| kábel 3Cx2,5 CYKY-J | 100 | m |  |  |  |  |
| FTP CAT U/FTP 6A LSOH | 500 | m |  |  |  |  |
| LED žiarovka E27 8,5W | 200 | ks |  |  |  |  |
| LED žiarovka E27 13W | 200 | ks |  |  |  |  |
| 2 zásuvka Basic55 (biela) | 50 | ks |  |  |  |  |
| prúdový chránič 2M 25A-30mA-6kA | 12 | ks |  |  |  |  |
| Istič B6/1 6kA, charakteristika B, 10A, 1-pólový | 12 | ks |  |  |  |  |
| Istič B6/1 6kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový | 12 | ks |  |  |  |  |
| tužková batéria alkalická AA, 1,5 V | 16 | ks |  |  |  |  |
| tužková batéria alkalická AAA, 1,5 V | 16 | ks |  |  |  |  |
| Sumár | x | x | x |  |  |  |

Žiadam vašu cenovú ponuku opečiatkovať a podpísať.

Uviesť či ste alebo nie ste platcom DPH.