UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Rektorát/CUP/Fakulta:		Študentské domovy UKF v Nitre

- Pracovisko:				ŠD Brezový háj

- Názov predmetu zákazky: 		„Dodávka a inštalácia cestných obrubníkov, parkovacích

zábran a úprava terénu v objekte ŠD Brezový háj, Nitra“

- Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup, dodávka a inštalácia 50 ks  cestného obrubníka vrátane inštalácie na miesto určenia a následne úprava terénu v rozsahu:

- likvidácia cca 2 m3 betónov

- parkovacia zábrana zabraňujúca vstupu vozidiel do objektu ŠD Brezový Háj

- inštalácia lomových kameňov

Špecifikácia:

- cestný obrubník  - materiál betónový, šírka min. 15cm, výška min. 25 cm, dĺžka min. 100 cm, hmotnosť min. 75 kg v počte 50 ks

- parkovacia zábrana sklopná, materiál kovová, uzamykateľná – visiacim alebo cylindrickým zámkom,  šírka min. 750 mm, hĺbka min. 360 mm x výška min. 400 mm v počte 4 ks, pripevnenie pomocou skrutiek ( hmoždinkou do betónu + vrut )

- inštalácia lomových kameňov  bude realizovaná v dĺžke 100 m  a budú následne fungovať ako zábrana vjazdu vozidiel pozdĺž príjazdovej cesty, lomové kamene sa nachádzajú na rôznych miestach v objekte ŠD Brezový Háj ( váha jednotlivých kameňov od cca  20 až  do 100 kg)

# Obhliadka miesta realizácie sa záujemcom odporúča  ( dohovor s  kontaktnou osobou).

Uvedené stavebné práve požadujeme zrealizovať  v  Študentskom  domove Brezový háj UKF v Nitre.

(ŠD Brezový háj, Nábrežie mládeže 1, 949 01 Nitra)

- Stavebné práce vrátane dopravy, montáže, zaškolenia a ďalších súvisiacich nákladov  požadujeme zrealizovať do  10 dní od doručenia objednávky.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia.

Predmet zákazky podľa špecifikácie bude realizovaný na základe: objednávky

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje Predpokladanú   hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 10.

8.Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do 30.8.2021 do 10:00 hod.

9. Adresa na doručenie cenovej ponuky (pracovný e-mail): jtazky@ukf.sk

10. Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

11.Kontaktná osoba, telefón, e-mail a pod.: Bc. Jozef Ťažký , 0905 367 863, jtazky@ukf.sk

12. Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V Nitre dňa: 23.8.2021