

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE


Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. Verejný obstarávateľ: 		Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2. Adresa				Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra

3. Pracovisko:				Technické oddelenie		

4. Názov predmetu zákazky: 		Výmena rozbitých skiel na fasáde.

5. Stručný opis: 			Výmena rozbitých skiel na fasádach objektov UKF v Nitre:
  					Objekt laboratórií FPV (fotky č.1,2,3):
					Pol. č.1: sklo ESG Float 6 mm,  email RAL 5015:
rozmer: 750 x 875 mm ................................ 1 ks
Pol. č.2: sklo ESG Float 6 mm,  email RAL 5015:
rozmer: 870 x 875 mm ................................ 1 ks
Objekt FSVaZ (fotky č.5,6,7)
Pol. č.3: sklo ESG Float 6 mm,  email RAL 9006:
rozmer: 835 x 1200 mm, ............................ 1 ks
					Pol. č.4: protipožiarne sklo EI 30
						rozmer: 635 x 2015 mm ............................. 1 ks
(protipožiarne sklo je demontovateľné z interiéru)

Požadovaný rozsah prác: Demontáž a likvidácia rozbitých skiel, zameranie rozmerov nových skiel pre ich výrobu, dodávka a montáž nových skiel vrátane súvisiacich prác ako napr. práca s vysokozdvižnej plošiny alebo lešenia, bezpečnostné opatrenia ap., dopravné náklady a ďalších súvisiacich poplatkov a nákladov. 

6. Predmet zákazky bude realizovaný na základe objednávky. 

7. Termín realizácie zákazky: do 60 dní od vystavenia objednávky.

8. Predpokladaná hodnota zákazky: ...............,-   € bez DPH 
Verejný obstarávateľ cenovým prieskumom zisťuje Predpokladanú hodnotu zákazky a súčasne si vyhradzuje právo zostaviť poradie úspešnosti predložených ponúk na základe hodnotiaceho kritéria uvedeného v bode 11.

9. Lehota na doručenie cenovej ponuky: najneskôr do 30.9.2021. do 15:00 hod.

10. Adresa na doručenie cenovej ponuky: isebo@ukf.sk
 
11. Kritérium na výber dodávateľa: najnižšia celková cena s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom.

12. Kontaktná osoba, telefón, e-mail: Ing. Igor Šebo, mob.: 0907670367, e-mail: isebo@ukf.sk

13. Dodávateľ musí mať oprávnenie na dodanie tovaru, ktoré sú predmetom zákazky a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.


[bookmark: _GoBack]V Nitre dňa: 17.9.2021
Strana 1 z 1

