
Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky

Predmet zákazky: 

„Oprava kotla Wiessmann VITOPLEX 100 v kotolni areálu PF na Dražovskej 4 v Nitre“
NÁVRATKA 
Uchádzač (obchodné meno a adresa sídla): 

.......................................................................................................................................................

Verejný obstarávateľ: 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

	Predmet zákazky
	Cena v EUR bez DPH
	DPH v EUR
	Cena v EUR s DPH¹/cena celkom²

	dodávka žiarových trubiek ø 51 x 3,2 mm v počte 36 ks


	
	
	

	dodávka prednej rúrkovnice v počte 1 ks


	
	
	

	manipulácie v kotolni, oddelenie kotla od ostatného systému v kotolni, vypúšťanie a napúšťanie vody
	
	
	

	demontáž   a spätná   montáž      predných   dverí,   plynovej   rady horáka, časti oplechovania a tep. izolácie
	
	
	

	demontáž a spätná montáž časti dymovodu


	
	
	

	demontáž a spätná montáž zberača spalín, komplet


	
	
	

	odstránenie zvarových spojov žiarových trubiek 3. ťahu


	
	
	

	vyrezanie, ustavenie a spätné zavarenie prednej rúrkovnice


	
	
	

	mechanické vyčistenie vnútorných stien tlakového celku


	
	
	

	ustavenie a zavarenie žiarových trubiek 3. ťahu v počte 36 ks


	
	
	

	výmena tesniacej šnúry predných dverí kotla


	
	
	

	tlaková skúška po oprave, vystavenie technickej dokumentácie v zmysle Vyhl. č.508/2009 Z.z, v počte 1 ks
	
	
	

	prepravné a režijné náklady


	
	
	

	Celkové náklady realizácie opravy kotla Wiessmann VITOPLEX 100 v kotolni areálu PF na Dražovskej 4 v Nitre
	
	
	


Platca DPH¹
Neplatca DPH²            
  * nehodiace sa vyškrtnúť
Svojím podpisom potvrdzujem, že som oprávnený na vykonávanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky, nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a súhlasím s podmienkami verejného obstarávania, ktoré sú uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky k tejto zákazke.
V ............................... dňa .......................

Meno a podpis oprávneného zástupcu uchádzača: ......................................................................
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